肃南县突发事件应急物资保障应急预案

一、总则

（一）编制目的

为健全完善肃南县突发事件应急物资保障体系，规范应急物资储备、管理、调拨、配送、补给、回收全流程工作，快速、高效、有序处置各类突发事件，最大限度保障突发事件发生后救援处置、人员安置、灾后恢复等工作物资需求，减少人员伤亡和财产损失，维护公共安全与正常生产生活秩序，结合实际，制定本预案。

（二）编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《安全生产法》《自然灾害救助条例》《应急物资储备管理办法》及国家、省、市、县各级突发事件总体应急预案、应急物资保障相关管理规定，结合肃南县实际情况编制。

（三）适用范围

本预案适用于肃南县范围内发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发事件的应急物资统筹、储备调配、运输保障、发放补给、回收处置等保障工作，同时适用于突发事件预警、应急响应、应急处置、善后恢复全过程的物资保障工作。

- 工作原则

（1）以人为本，有效救灾。坚持以人民为中心的发展思想，把保障人民群众健康和生命财产安全作为首要任务，确保重大自然众害或突发事件发生后所需应急物资及时保障，受灾人员基本生活得到有效救助。

(2) 快速反应，高效协同。肃南县发改局与肃南县应急局等部门建立应急联系机制，建立快速调拨、就近补给、联动支援机制，简化应急审批流程，确保物资第一时间到位。

(3)规范管理，提高能力。常态化做好物资储备、盘点维护、台账管理，平时服务日常安全保障，灾时保障应急处置，实现平急快速转换。

（4）统一领导，分级负责。坚持整体统筹、统一调度，明确各部门、各岗位物资保障职责，分级响应、分层落实，各司其职、协同联动。

（5）专款专用，规范管理。严格物资采购、储备、领用、发放、回收、核销流程，全程留痕、规范透明，杜绝浪费、挪用、私占。定期更新淘汰过期、破损物资，保障物资可用、够用、好用。

二、组织机构及职责

（一）应急物资保障领导小组

成立突发事件应急物资保障领导小组，由肃南县政府分管发改、应急工作的副县长任组长，肃南县发改局、肃南县应急局分管安全、应急工作负责人任副组长，各成员单位、职能部门负责人为成员。

主要职责：统筹部署应急物资保障全面工作；审定物资储备计划、采购方案、调拨方案；决定启动、升级、终止物资保障应急响应；协调外部物资支援、社会资源征用；研判物资供需形势，解决保障工作重大问题。

（二）领导小组办公室

办公室设在肃南县发改局局，由县发改局分管物资调拨副局长任办公室主任，为日常办事机构。主要职责：负责预案日常落地执行；建立完善应急物资台账、管理制度；常态化开展物资盘点、维护、保养、更新；接收突发事件预警信息，开展物资供需研判；落实物资采购、储备、调拨、运输、发放具体工作；汇总上报物资保障情况、数据信息；组织物资保障培训、演练及善后核销、归档工作。

- 成员单位职责

- 县应急局主要职责：贯彻执行县委、县政府和县应急指挥部的调度指令；统一指挥全县应急物资调运工作；研究决定应急调运重大事项，协调解决应急调运工作中的重大问题；负责协调应急物资调运与各应急成员部门的救援及联系工作。

2、县发改局主要职责：负责应急物资定点存放、分类管理、防潮防火防盗、定期检修维护；建立实物储备台账、协议储备清单、供应商名录；定期清理过期、损坏物资，提出物资补充、更新计划。负责应急物资常态化采购、应急紧急采购；根据应急指令，制定物资调拨、跨区域调配方案；对接外部应急物资储备库、供应商，落实应急补给。

3、县水务局主要职责：负责防汛抗旱物资的日常管理、储备工作，督导各乡（镇）山洪灾害防治非工程措施设备建设、维修，确保正常运行；突发应急事件农牧村集中安置点供水保障工作。

4、县卫健局：建立全县突发公共卫生事件应急所需的药品、试剂、疫苗、医疗器械、救护设备和防护用品等应急物资的储备制度。及时监测灾区饮用水源、食品等，确保灾区饮食安全；对重大疫情实施紧急处置，控制疫情发生、传播和蔓延；开展灾区卫生监督、心理疏导干预和健康宣教等工作。

5、县住建局：负责管辖范围内公路工程设施的安全运行，保障防汛抗洪指挥车辆、抢险救灾车辆的畅通;督促管养单位及时排查公路防汛安全风险，完善易灾路段警示标识，做好防汛抢险救灾公路的加固、抢通工作，保障公路畅通；做好防汛抗洪和防疫人员、物资及设备的运输工作，提供灾民转移、疏散所需的交通工具；做好集中安置点帐篷、移动厕所搭建和供水（城市）保障、生活污水（城市）及生活垃圾处置工作。

6、县民政局：负责做好集中安置点困难群众救助工作；协助做好受灾群众转移和集中安置点群众生活保障工作；统筹安排社会组织捐赠救灾物资、社会组织参与受灾群众转移、救助等工作。

三、应急物资储备与管理

1、县级应急抢险救灾物资须存放于丙类仓库，实行专库存储。实现分类存放、分区管理、标识清晰、离地离墙、通风干燥，做好防火、防潮、防盗、防虫、防损坏措施。

2、县级应急抢险救灾物资分类存放应遵循性能一致、养护措施一致、消防方法一致的原则，按类别和存储条件分类集中储存于符合相应条件的库房。对温湿度有特殊要求的物资须存放于恒温控房，相互影响质量的物资须分库储存，易燃、易爆、有毒、腐蚀性及放射性物资要分类专库储存，消防方法不同的物资应分别储存。

3、储备仓库要按照先入先出原则，对不同品种、规格、型号、等级、批次的物资，应分开堆垛，不得混存；选择垛形必须符合物资性能特点，需要通风的物资应码成通风垛，怕压的物资应控制垛体高度。

4、县级应急抢险救灾物资要按照防水浸、防潮湿、防锈蚀等要求，合理采用托盘、货架、周转箱、添加衬垫等方式存储。货架应采用非燃烧材料制作，不应遮挡消防栓、自动喷淋系统喷头以及排烟口。物资严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等含有腐蚀性的物质。

5、县级应急抢险救灾物资存放要留出适当距离，方便作业，保证安全，原则上储备库主通道宽度≧2.0m，库存物资与地面距离≧0.2m，附属通道距离≧0.8m，库存物资与墙面距离≧0.5m，库存物资与照明设施距离≧0.5m。

6、建立“一物一账、一品一卡”管理制度，详细记录物资名称、规格、数量、入库时间、有效期、存放位置、领用记录、剩余数量，做到账物相符、动态更新。

7、存储县级应急抢险救灾物资的储备库房应具有良好的通风、防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防虫和防污染条件，确保不渗不漏，门窗、门锁严密完好，启闭灵活。库房周边无杂草，排水通畅。

8、存储县级应急抢险救灾物资的库房内应设置温湿度计，及时掌握库内温湿度情况。对受温湿度影响质量易发生变化的物资，应每日记录库内温湿度变化。根据物资特性和气候情况可安装恒温设备，适时进行通风晾库或密闭防潮，采取相应措施对库内温湿度进行有效调控，温度一般控制在0～25℃，相对湿度一般小于70%。

9、日常管理要求

（1）存储县级应急抢险救灾物资的库房及物资应保持整洁，备品用具摆放整齐。库内应设置保管员工作台，放置《保管员工作检查记录簿》《物资管理检查登记表》《出入库人员登记簿》《库房温湿度情况记录簿》，悬挂物资垛位平面图、温湿度曲线图、保管员岗位职责等。

（2）县级应急抢险救灾物资储存保管实行保管员双人管库、日常检查以及储备仓库逐级检查制度。

（3）日常检查。实行常态化巡检制度，物资管理员每日巡查库房，每季度专项核查，每年全面盘点，对过期、变质、破损、失效物资及时清理、登记、报废、补充。

（4）维护保养要求。储备仓库要严格按照物资维护保养要求做好维护保养工作，制定物资维护保养计划，并做好日常维护保养记录。重点对临近储备期限、仓储条件要求高、调用返还物资等进行检查维护；汛期前后、关键时期，要对物资进行重点检查和维护保养，确保物资始终处于良好状态。对需要开箱维护保养的物资，维护保养完成后做好重新封存、登记工作。

（5）常态化按需补充库存，确保核心应急物资储备量不低于最低储备标准。临近有效期物资提前3个月登记预警，优先调配使用、置换更新。突发事件处置、应急演练消耗物资，处置结束后7个工作日内完成补齐更新。

（6）根据季节特点、风险变化，动态调整储备物资种类、数量，汛期增补防汛物资、冬季增补防寒防滑物资、节假日强化综合应急物资储备。

四、预警预判与应急响应

（一）预警研判

接到气象、地质、应急、卫健等部门突发事件预警信息后，领导小组办公室立即开展物资供需研判，结合风险等级、影响范围、人员数量，预判物资缺口，提前做好物资整理、装车待命、供应商备货等前置准备，随时启动物资保障响应。

（二）响应分级

根据肃南县范围内发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发事件预案启动条件及启动程序，对应启动本预案响应等级，结合突发事件危害程度、影响范围、物资需求规模，对应设置四级物资保障响应：

1. Ⅳ级（一般）响应：一般突发事件，局部小范围影响，救助对象较少情况，肃南县物资储备库储存物资可完全保障。启动部门级物资保障，就地调拨现有储备物资，做好全程保障。

2. Ⅲ级（较大）响应：较大突发事件，区域范围影响，现有库存物资不足、需少量补充。启动整体物资保障，调动全部库存物资，启动协议供应商应急供货。

3. Ⅱ级（重大）响应：重大突发事件，大范围影响，本地物资缺口较大。全面启动预案，统筹库存、协议物资，申请上级物资调配支援。

4. Ⅰ级（特别重大）响应：特别重大突发事件，全域严重受灾，物资供需缺口巨大。实行全员全域保障，统一征用社会物资、设备、运输资源，联动周边区域协同支援，全力保障物资供应。

（三）响应启动流程

1. 突发事件发生或预警发布后，办公室第一时间核实灾情、险情、物资需求，向领导小组提出响应启动建议。

2. 领导小组根据研判结果，审定响应等级，下达物资保障启动指令。

3. 各专项工作组立即全员到岗，按照职责开展物资整理、调拨、运输、发放、补给工作。

4. 全程实时报送物资保障进度、库存余量、缺口情况，动态调整保障措施。

五、应急物资处置流程

（一）紧急调拨

1. 应急状态下简化审批流程，先调拨、后补手续，优先保障救援、人员安置、抢险救灾一线需求。

2. 按照“先近后远、先重点后一般、先救命后善后”原则，优先保障受灾核心区域、人员密集区域、高危点位物资供应。

3. 跨部门、跨区域物资调拨由领导小组统一指令，办公室统一登记备案，杜绝私自调用、无序调配。

（二）运输配送

1. 县发改局提前待命，根据物资调拨清单，快速完成物资清点、装车、转运。

2. 针对暴雨、暴雪、道路中断等特殊场景，提前规划备选路线，协调应急抢险车辆、徒步转运、机械辅助转运等方式，确保物资送达。

3. 批量物资实行专人押送，全程跟踪运输轨迹，实时反馈送达情况。

（三）现场发放使用

1. 物资送达现场后，发放监管组与现场救援、安置负责人对接，清点核对物资数量、规格、完好度。

2. 实行实名签收、按需分配、台账登记制度，精准发放至班组、点位、个人，杜绝截留、挪用、浪费。

3. 实时统计物资消耗情况，动态上报剩余物资存量，提前预判缺口，及时申请补给。

（四）紧急征用与外部支援

1. 本地储备物资无法满足需求时，依据相关规定，依法紧急征用辖区内企业、商户、个人闲置应急物资、运输设备、仓储场地，事后统一登记、补偿、归还。

2. 及时向上级应急部门报送物资缺口，申请上级储备物资调拨支援；联动周边单位、区域开展互助调配。

六、后期处置

（一）物资回收清点

应急响应终止、突发事件处置完毕后3个工作日内，开展全域物资回收清点：

1. 对未使用、完好可复用的物资统一回收、清洁、检修、归库，重新登记入账。

2. 对部分损耗、可修复物资，维修保养后重新储备。

3. 对完全损毁、报废、过期物资，分类登记、统一报备、依规报废处理。

（二）台账整理与核销

1. 全面梳理应急期间物资采购、调拨、消耗、征用、回收、报废全部数据，完善台账资料。

2.县发改局完成应急物资采购费用、运输费用、征用补偿费用核算、报销、核销，做到账目清晰、有据可查。

3. 整理物资保障全过程文字、图片、台账资料，归档留存。

（三）复盘优化

领导小组组织开展物资保障工作复盘，梳理处置过程中的短板问题，优化物资储备清单、调拨流程、联动机制，更新完善预案内容，提升应急保障能力。

七、培训与演练

（一）常态化培训

每年至少组织1次应急物资保障专项培训，覆盖所有工作人员，重点培训物资分类管理、入库出库流程、应急调拨规范、物资使用方法、台账登记、应急处置流程等内容，提升岗位实操能力。

（二）应急演练

结合年度应急演练计划，每年至少开展1次物资保障实战演练，模拟自然灾害、事故险情等场景，演练物资清点、调拨、运输、发放、补给全流程，检验预案实用性、人员熟练度、物资储备充足性，针对演练问题及时整改优化。

八、保障措施

（一）制度保障

健全物资储备、盘点、采购、调拨、报废、核销、值守等配套管理制度，明确岗位职责、工作标准、奖惩机制，实现物资保障工作标准化、常态化、规范化，依据救灾物资储备规划和购置计划，组织实施县级救灾物资采购、轮换、补充等，做到满足需求，布局合理。

（二）物资储备管理

- 加强物资储备日常管理，确保帐物相符、质量合格、储存安全、确保应急情况下调得出，用得上。

（三）资金保障

肃南县发改局设立应急物资保障专项经费，纳入年度预算，专项用于物资采购、仓储维护、设备检修、演练培训、应急运输、物资补充等工作，保障经费足额到位、专款专用。

（四）人员保障

各应急物资储备单位固定专职物资管理人员，明确各工作组岗位职责，建立24小时应急值守制度，突发事件期间全员在岗待命，确保响应迅速、处置高效。

（五）技术与信息保障

建立应急物资动态管理台账，实现物资库存、有效期、储备位置、供需情况实时可查、动态更新；畅通上下级、各部门、合作单位信息沟通渠道，确保指令传达、信息报送及时准确。

（六）运输保障

- 与交通运输、物流装卸等部门单位建立协调联动机制，确保紧急调运时的运输、装卸保障需求。

九、责任追究

1. 对严格落实本预案，在突发事件物资保障工作中响应迅速、处置高效、成效显著的部门和个人，予以通报表扬。

2. 对未落实物资储备、巡检、更新工作，导致物资短缺、失效、损坏，或应急响应迟缓、推诿扯皮、擅自挪用、浪费应急物资，延误应急处置工作，造成损失和不良影响的，依规追究相关人员责任；情节严重的，依法追责。

十、附则

1. 本预案自印发之日起实施，由肃南县应急物资保障领导小组办公室负责解释。

2. 本预案根据法律法规更新、上级要求及实际工作变化，适时修订完善。

3. 此前印发的相关应急物资保障规定与本预案不一致的，以本预案为准。