计量标准器具核准

办事指南

肃南县市场监督管理局   2018-08-01发布                          2018-08-01实施

一、受理范围

（一）申请人

建立社会公用计量标准或最高计量标准器具的计量行政部门、企业、事业单位；

（二）申请内容

计量标准器具核准；

（三）申请条件

1.计量标准器及配套设备齐全，计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格（没有计量检定规程的，应当通过校准、比对等方式，将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准），配套的计量设备经检定合格或者校准；

2.具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料；

3.具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地；

4.具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员，开展计量检定工作，应当配备2名以上获相应项目检定资质的计量检定人员，开展其他方式量值传递工作，应当配备具有相应资质的人员；

5.具有完善的运行、维护制度，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检定记录及检定证书核验制度，事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等；

6.计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。

二、办理依据

（一）《中华人民共和国计量法》（1985年9月6日中华人民共和国主席令第28号公布，2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》第四次修正）

第六条　县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

第七条　国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门，根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经同级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

第八条　企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

（二）《中华人民共和国计量法实施细则》（1987年1月19日国务院批准 1987年2月1日国家计量局发布　根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修正　 根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第二次修正　 根据2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修正）

第八条　社会公用计量标准对社会上实施计量监督具有公证作用。县级以上地方人民政府计量行政部门建立的本行政区域内最高等级的社会公用计量标准，须向上一级人民政府计量行政部门申请考核；其他等级的，由当地人民政府计量行政部门主持考核。

经考核符合本细则第七条规定条件并取得考核合格证的，由当地县级以上地方人民政府计量行政部门审批颁发社会公用计量标准证书后，方可使用。

第十条　企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准，须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。乡镇企业向当地县级人民政府计量行政部门申请考核。经考核符合本细则第七条规定条件并取得考核合格证的，企业、事业单位方可使用，并向其主管部门备案。

（三）《计量标准考核办法》（2005年1月14日，国家质量监督检验检疫总局第72号令）

第二条 社会公用计量标准，部门和企业、事业单位的各项最高等级的计量标准，应当按照本办法进行考核。

第三条 本办法所称计量标准考核，是指国家质量监督检验检疫总局及地方各级质量技术监督部门(以下简称质量技术监督部门)对计量标准测量能力的评定和开展量值传递资格的确认。计量标准考核包括对新建计量标准的考核和对计量标准的复查考核。

第十五条 主持考核的质量技术监督部门应当在接到考评材料的20个工作日内完成审批工作，确认考核合格的,主持考核的质量技术监督部门做出考核合格的行政许可决定，并在10个工作日内向申请考核单位颁发计量标准考核证书；不合格的，主持考核的质量技术监督部门应当向申请考核单位发送计量标准考核结果通知书。

三、实施机关

肃南县市场监督管理局

四、许可条件

（一）予以批准的条件：

《计量标准考核办法》（国家质量监督检验检疫总局令第72号）第六条 进行计量标准考核，应当考核以下内容：

1.计量标准器具及设备配套齐全，计量标准器具必须经法定或者计量授权技术机构检定合格，配套的计量设备经检定合格或者校准。

2.具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料。

3.具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准器具正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地。

4.具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员，开展计量检定工作，应当具备2名以上获相应项目检定资质的计量检定人员，开展其他方式量值传递工作，应当配备具有相应资质的人员。

5.具有完善的运行、维护制度，包括实验室岗位责任制度，计量标准器具的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检验记录及检定证书核验制度，事故报告制度，计量标准器具技术档案管理制度等。

6.计量标准器具的测量重复性和稳定性符合技术要求。

（二）政策和技术限制情况

本行政许可无政策和技术限制。

（三）数量限制情况

本行政许可无数量限制。

（四）禁止性要求

（列出不予许可的情形和范围）。

五、申请材料

（一）申请材料形式标准

申请书格式以甘肃政务服务网肃南子站公布的电子文本为准。

申请材料的形式分为纸质材料和电子材料，其加盖的公章（或印章）必须与申请人名称完全一致。纸质申请材料采用A4纸，统一在纸张的左侧装订，复印件均应加盖申请人公章。电子申请材料采用pdf/jpg/doc格式，单个文件大小不能超过10M；文件应原件彩色扫描，内容清晰、完整，以单个文件命名，文件名称应与申请材料名称一致，并按照附件顺序上传至甘肃政务服务网肃南子站在线办理。申请材料序号前面带“*”符号的材料在申请时提交，没有带“*”符号的材料在申请受理后，直接提交给承担考评任务的单位或考评员。

（二）计量标准器具核准提交的材料目录见表1：

表1 计量标准器具核准提交的材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料详细要求 | 材料来源 | 必要性及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *计量标准考核（复查）申请书原件 | 原件 | A4纸，一式二份和电子版一份 | 申请人 | 必要 | 详见申请书要求 |
| 2 | *计量标准技术报告 | 原件 | A4纸，一式一份 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 3 | *计量标准器及主要配套设备检定证书/校准证书 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 4 | *开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准证书（两套） | 复印件 | A4纸，一式二套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 5 | *检定或校准人员资格证明 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 6 | *可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 非必要(未有相应测量能力的其他技术资料时为必要) | 无 |
| 7 | *如采用计量检定规程或国家计量校准规范以外的技术规范，应当提供技术规范和相应的证明文件 | 复印件 | A4纸，一式二份 | 申请人 | 非必要(未采用计量检定规程或国家计量校准规范以外的技术规范时为必要) | 无 |
| 8 | *《计量标准考核证书》 | 原件 | A4纸，一式一份 | 申请人 | 非必要（复查换正时必要） | 无 |
| 9 | *计量标准器及主要配套设备的连续、有效的检定或校准证书 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 10 | *《计量标准重复性试验记录》 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 11 | *《计量标准稳定性考核记录》 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 12 | *计量标准更换申报表 ] | 复印件 | A4纸，一式二份 | 申请人 | 必要(新建计量标准申请时为非必要) | 无 |

六、办理时限

（一）申请时限：全年工作日；

（二）受理时限：法定5个工作日，承诺2个工作日；

（三）法定办理时限：30个工作日(评审时间不计算在内)。

（四）承诺办理时限：12个工作日(评审时间不计算在内)。

七、许可收费

本行政许可不收费

八、办理流程

（一）办理流程图

1.窗口办理流程

窗口申请

补正材料

补正材料

当场或2个工作日内一次性告知申请人需补正的全部材料并出具《行政审批申请材料补正告知书》

材料不全或不符合规定

受理初审

（2个工作日）

不符合

受理条件

出具《行政审批申请不予受理决定书》

出具《行政审批申请受理单》

符合受理条件

下达考评通知[出具《行政许可（检验、检测、鉴定、专家评审）期限告知书》、《计量标准器具考核计划》]

通知申请人限期整改，考评员对整改结果进行跟踪确认

评审

(时间不计算在内)

由实施机关组织考评组完成考评工作

不合格

合

格

出具考评报告

决定人根据考评结果签发许可决定

存档

书面审查

（6个工作日内）

审批

（2个工作日）

送达

作出许可决定之日起2个工作日内完成证书制作并送达《计量器具考核证书》至申请对象

准予

许可

不予

许可

送达

《不予行政审批决定书》（不准予理由）

结 束

甘肃省政务服务网肃南子站注册

2.网上办理流程图

登 陆

补正材料

阅读办事指南

在线填写业务表及电子材料

补正材料

当场或2个工作日内一次性告知申请人需补正的全部材料并出具《行政审批 申请材料补正告知书》

出具《行政审批申请不予受理决定书》

受 理

（2个工作日）

材料不全或不

符合法定形式

不符合

受理条件

符合受理条件

申请人提交申请材料，实施机关出具《行政审批申请受理单》

通知申请人限期整改，考评员对整改结果进行跟踪确认

下达考评通知，出具《行政许可听证，检验，检测，鉴定专家评审期限告知书》，《计量标准器具考核（复查）计划通知》

由实施机关组织考评员完成考核工作

现场考评包括书面和实地检查（时间不计算在内）

不合格

合 格

制作证书和送达

申请人、存档

决定人根据考评

结果颁发许可决定

出具考评报告

书面审查（6个工作日）

送达:《计量标准器具考核证书》作出许可决定之日起应在2个工作日内完成证书制作并送达

送达：作出许可决定之日起2个工作日内完成证书并送达《不予行政许可决定书》（不准与理由）

许可决定

（2个工作日）

不予  许可

准予  许可

结束

（二）申请

1.申请提交方式

（1）窗口提交。

肃南县便民服务大厅市场监管局窗口，地址：肃南县便民服务大厅，联系电话：0936-6124148

（2）网上提交。

网址：http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2018/7/15/art_183312_323725.html

2.提交时间

窗口提交：上午8:30—12:00，下午：14:30-18:00（节假日除外）

网上提交：时间不限。

3.申请材料要求

申请人必须按照计量标准器具核准提交的材料目录相关要求提交申请材料，材料必须完整、准确。

4.获取查询编号和受理通知书

（1）窗口提交申请后，当场受理的，申请人可即时取得带有申请编号的受理通知单，如申请材料需进一步审查不能当场受理的，申请人可取得《行政审批申请材料接收回执》

（2）申请人通过网络提交申请的，在其通过甘肃政务服务网肃南县子站提交申请后，即可获得信息编号。

（三）受理

1.一次性告知

受理人发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，能当场一次性告知申请人需补正的全部内容的，应出具《行政许可申请材料补正告知书》，一次性告知申请人需补正的全部内容，能当场补正的告知申请人当场补正，并予以协助。不能当场一次性告知的，应出具《行政审批申请材料接收回执》，并在2个工作日内出具《行政许可申请材料补正告知书》，一次性告知申请人需补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

2.受理单制度

（1）经审核符合受理条件的，当场出具受理通知书。

（2）经审核不符合受理条件的，当场出具不予受理通知书。

（四）审查配合

申请人必须按照要求，积极配合县市场监管局窗口经办人员，核实项目的相关信息。

（五）获取办理结果

县市场监管局窗口经办人员按照审批意见和做出许可决定后，向申请人出具《计量标准考核证书》、《质量技术监督准予行政审批决定书》、《质量技术监督不予行政审批决定书》，通过自行领取或邮寄送达给申请人。

（六）监督检查配合

1.监督检查依据：

《计量标准考核办法》（国家质量监督检验检疫总局令第72号）第十八条 主持考核的质量技术监督部门应当采用量值比对、盲样检测和测量过程控制等方式，对计量标准考核证书有效期内的计量标准进行监督管理。

2.监督检查方式：专项监督检查、“双随机”抽查、受理举报投诉等。

3.被审批对象配合内容及要求：质量技术监督别部门依法实施监督检查时，行政相对人应当积极配合，如实提供有关情况和材料。

九、许可服务

（一）受理地点

肃南县便民服务大厅市场监管局窗口

（二）咨询

1.咨询途径

申请人可以通过窗口咨询、电话咨询、网上咨询等方式咨询压力管道的设计、安装、使用、检验单

位和人员资格认定许可具体办理事项。

窗口咨询：肃南县便民服务大厅市场监管局窗口

电话咨询：09363-6124148

网上咨询网址：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2018/7/15/art_183312_323725.html

咨询回复：窗口咨询事项由窗口人员负责当场回复。电话咨询事项当场予以回复，不能当场回复的，在当日进行电话回复。网上咨询事项在2个工作日内回复。

（三）办理进程查询

申请人可以通过电话查询或网上查询许可进程。

联系电话：0936-6124148

网上查询网址：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/search/progress/query.do?webId=60

（四）法律救济

1.投诉

申请人可以对县便民服务大厅市场监督管理局工作人员慢作为、不作为、乱作为等行为通过投诉举报进行监督。

投诉举报受理单位：肃南县政务服务中心  电话：0936-6125260  地址：肃南县便民服务大厅二楼202室

2.行政复议或行政诉讼

申请人对县市场监督管理局许可决定不服，可以通过行政复议或行政诉讼等渠道解决。

行政复议受理单位：肃南县人民政府法制工作办公室    电话0936-6121516  地址：肃南县红湾寺镇皇城路10号（隆昌河林场办公楼二楼）。

行政诉讼受理单位：高台县人民法院诉讼服务中心         电话：0936-5921218

地址：高台县城关镇县府东街89号。