取水许可

业务手册

肃南县水务局2018-08-01发布 .........................2018-08-01实施

取水许可业务手册

一、受理范围

（一）申请人：

1．在肃南县行政区域内利用取水工程或设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的个人和法人（取水工程或设施包括闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井以及水电站等）。

2．肃南县水务局核发的取水许可证有效期届满需要延续的，取水许可证持有单位或者个人向肃南县水务局提出申请，办理延续手续。

3．肃南县水务局核发的取水许可证持有单位或者个人在有效期要求变更取水许可证载明的事项的，向肃南县水务局提出申请，办理变更手续。

（二）申请内容：取水许可申请

（三）申请条件：

1、符合下列条件者可以提出取水申请：

（1）．取水项目符合国家和省产业政策、生态环境保护政策，符合用水总量控制指标、水资源开发利用、节约保护方面的规定及其他有关规划；遵守经批准的水量分配方案或者协议；

（2）取水水源可行、退水水质符合要求，符合水功能区划，符合有关技术规范及标准；

（3）不得损害上下游、左右岸以及第三者或者社会公共利益。取水与第三者有利害关系的，应有第三者承诺书或协议、纪要等其他相关文件；

（4）属于肃南县水务局取水许可管理权限的：

地表水：取水人用于工业、服务业、商业、建筑业、火力发电循环式冷却和城镇生活的年取水量在100万立方米以上，不足500万立方米的。

地下水：年取水量在100万立方米以下的。

采煤取（排）水：采煤取排水量可计量的煤矿，按照地下水取水许可管理权限执行；采煤排水量无法计量的煤矿，按单矿井设计年产量在150万吨以下（含150万吨）的，同一企业所属单矿井应累计计算。

水力发电取水：装机容量在10兆瓦以下（含10兆瓦）的。

利用多种水源，且各种水源的取水审批机关不同的，应当由其中最高一级审批机关审批。

在已建成的渠道上修建水电站或取水口截引水资源的，按照实际取水用途，根据地表水或水力发电取水许可管辖权限执行。

（5） 建设项目必须配套建设节水设施。申请的取用水量必须符合《甘肃省行业用水定额》（2017）等相关要求。

2、符合下列条件者可以提出取水许可延续申请：

肃南县水务局核发的取水许可证有效期届满，需要延续的，取水单位或者个人应当在有效期届满45日前提交延续取水申请。

3、符合下列条件者可以提出取水许可证变更申请

肃南县水务局核发的取水许可证在有效期取水单位或者个人要求变更取水许可证载明的事项的，提交取水许可证变更申请。

二、办理依据

1.《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）第四十八条直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权。

2.《取水许可和水资源费征收管理条例》（2006年2月21日国务院令第460号）第二条取用水资源的单位和个人应当申请领取取水许可证，并缴纳水资源费。

3.《取水许可管理办法》（2008年4月9日水利部令第34号）第三条县级以上地方人民政府水行政主管部门按照省、自治区、直辖市人民政府规定的分级管理权限，负责本行政区域内取水许可制度的组织实施和监督管理。

4.《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》（2016年6月21日省政府令第110号）第三条县级以上水行政主管部门按照分级管理权限，负责取水许可和水资源费征收的组织实施和监督管理。

三、实施机关

（一）实施机关名称：肃南县水务局

（二）实施机关类别：行政机关

（三）受理机构：肃南县水务局

（四）决定机构：肃南县水务局

（五）事权层级：县级

（六）权力来源：法定本级行使

（七）权力来源方式：法定本级行

四.办件类型

本行政许可事项为承诺件

五、许可条件

- （一）予以批准的条件：

1．符合水资源综合规划、流域综合规划、水中长期供求规划和水功能区划，遵守批准的水量分配方案（《取水许可和水资源费征收管理条例》（2006年2月21日国务院令第460号）第六条）。

2．坚持地表水与地下水统筹考虑，开源与节流相结合、节流优先的原则，实行总量控制与定额管理相结合。行政区域内批准取水量，不得超过本行政区域用水总量指标；其中,取用地下水水量，不得超过本行政区域地下水可开采量和控制指标，并符合地下水开发利用规划等要求。（《取水许可和水资源费征收管理条例》（2006年2月21日国务院令第460号）第七条）

3.符合国家流域及区域水资源开发、利用、节约、保护、配置政策及最严格水资源管理制度要求。（《取水许可和水资源费征收管理条例》（2006年2月21日国务院令第460号）第十七条）。

4.取水申请人与与第三者有利害关系的，有第三者承诺书或协议、纪要等其他相关文件。（《取水许可和水资源费征收管理条例》（2006年2月21日国务院令第460号）第十八条）。

5.取用城市规划区地下水的取水申请，有城市建设主管部门的同意的书面意见（2006年2月21日国务院令第460号）第十九条）。

6.建设项目水资源论证报告书通过技术审查（2008年4月9日水利部令第34号第九条）。

7.取水口所在地有关地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构同意。（2008年4月9日水利部令第34号第十九条）。

（二）政策和技术限制

本行政许可无政策和技术限制。

- 数量限制

- 本行政许可无数量限制

- 禁止性要求

《取水许可和水资源费征收管理条例》（2006年1月24日国务院第123次常务会议通过，自2006年4月15日起施行）第二十条规定，有下列情形之一的，审批机关不予批准，并在作出不批准的决定时，书面告知申请人不批准的理由和依据：

1.在地下水禁采区取用地下水的；

2.在取水许可总量已经达到取水许可控制总量的地区增加取水量的；

3.可能对水功能区水域使用功能造成重大损害的；

4.取水、退水布局不合理的；

5.城市公共供水管网能够满足用水需要时，建设项目自备取水设施取用地下水的；

6.可能对第三者或者社会公共利益产生重大损害的；

7.属于备案项目，未报送备案的；

8.法律、行政法规及政策规定的其他情形。

审批的取水量不得超过取水工程或者设施设计的取水量。

《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》（甘肃省政府令第110号2014年8月1日）第七条对未进行水资源论证或未经水行政主管部门前置审批( 核) 同意的，有管辖权的水行政主管部门不得批准取水许可申请。

《甘肃省人民政府关于公布地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》（甘肃省人民政府文件甘政发〔2016〕2号2016年1月11日）规定在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿取水井。确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。

《甘肃省人民政府办公厅转发省水利厅关于加强取水许可动态管理实施意见的通知》（甘政办发〔2016〕8号2016年1月26日）规定有下列情形之一的，各级水行政主管部门和流域机构不得审批区域新增取水许可：

1.区域用水总量达到或超过年度用水总量计划指标或期末用水总量控制考核指标的；

2.上年度实行最严格水资源管理制度考核不合格且整改不到位的；

3.在划定的地下水禁采区内取用水的（除临时应急用水）；

4.法律、行政法规规定的其他情形。

《甘肃省人民政府办公厅转发省水利厅关于加强取水许可动态管理实施意见的通知》（甘政办发〔2016〕8号2016年1月26日）有下列情形之一的，水行政主管部门不得审批新增取水许可：

1.未经批准开垦荒地，申请农业灌溉取用水的；

2.在城市供水管网覆盖区域，通过自备水源取用地下水的；

3.火电、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵、高档洗浴、洗车、高尔夫球场、人工滑雪场等高耗水行业实际用水定额高于区域用水定额的；

4.工业生产用水具备中水利用条件与能力而不利用的；

5.取水权人未按规定履行取用水法定义务，经审批机关督促不整改或整改不到位的；

6.在划定的地下水超采区内，工农业生产及服务业新增取用地下水的；

7.法律、行政法规规定的其他情形。

六、申请材料

（一）申请材料形式标准

申请书格式以甘肃政务服务网肃南子站公布的电子文本为准。

申请材料的形式分为纸质材料和电子材料，其加盖的公章（或印章）必须与申请人名称完全一致。纸质申请材料采用A4纸，统一在纸张的左侧装订，复印件均应加盖申请人公章。电子申请材料采用pdf/jpg/doc格式，单个文件大小不能超过10M；文件应原件彩色扫描，内容清晰、完整，以单个文件命名，文件名称应与申请材料名称一致，并按照附件顺序上传至甘肃政务服务网肃南子站在线办理。

（二）提交的申请材料目录见表1

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料来源 | 材料详细要求 | 必要性及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *取水许可申请书； | 原件 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式4份 | 必要 | 窗口领取或甘肃政务服务网肃南子站本事项目申请时下载 |
| 2 | *取水单位：营业执照或统一社会信用代码证 | 原件或复印件 | 市场监督管理局 | A4纸，用电脑打印，一式2份 | 必要 |  |
| 3 | *法人：身份证 | 原件或复印件 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式2份 | 必要 |  |
| 4 | *建设项目水资源论证报告书或者建设项目水资源论证表 | 原件 | 设计院 | A4纸，用电脑打印，一式7份 | 必要 |  |
| 5 | *影响公共利益或与第三者利害关系的说明材料及协调意见书或承诺书； | 原件 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式1份 | 必要 |  |
| 6 | *利用已批准的入河排污口退水的，应出具具有管辖权的县级以上水行政主管部门或者流域管理机构出具的入河排污口设置审核同意文件 | 原件 | 水务局 | A4纸，用电脑打印，一式1份 | 必要 |  |

表1 取水许可申请需要提交的材料目录

（三）取水许可延续申请应提交材料目录见表2。

表2 取水许可延续申请需要提交的材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料来源 | 材料详细要求 | 必要性及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *延续取用水的请示文件 | 原件 | 申请人 | A4纸，一式2份 | 必要 |  |
| 2 | *取水单位和法人身份证明文件 | 复印件 | 申请人 | A4纸，一式2份 | 必要 |  |
| 3 | *取水许可申请书 | 原件 | 申请人 | A4纸，一式5份 | 必要 |  |
| 4 | *取水许可登记表 | 原件 | 申请人 | A4纸，一式5份 | 必要 |  |
| 5 | 原*《取水许可证》（正、副本）和取水申请批准文件 | 原件 | 申请人 | A4纸，一式1份 | 必要 |  |

（四）取水许可证变更申请应提交材料目录见表3。

表3 取水许可变更申请需要提交的材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料来源 | 材料详细要求 | 必要性及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *取水许可证变更请示文件 | 原件 | 申请人 | A4纸，一式2份 | 必要 |  |
| 2 | *取水单位和法人身份证明文件 | 复印件 | 申请人 | A4纸，一式1份 | 必要 |  |
| 3 | *原取水许可证（正、副本） | 原件 | 申请人 | A4纸，一式1份 | 必要 |  |
| 4 | *与变更事项相关的证明材料 | 复印件 | 申请人 | A4纸，一式1份 | 非必要 |  |
| 5 | *取水许可申请书 | 原件 | 申请人 | A4纸，一式5份。 | 必要 |  |
| 6 | *取水许可登记表 | 原件 | 申请人 | A4纸，一式5份。 | 必要 |  |

七、许可证件

许可证件为《取水许可证》，证件有效期5年。被审批人需要延续有效期的，应当在有效期届满45天前提出复查换证申请。证件样本格式见附录A。

八、许可时限

申请时限：法定工作日，上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

法定办理时限：45个工作日（水资源论证报告专家评审时限、取水工程或者设施建设时限和现场核验时限不计算在内）；

承诺办理时限：45个工作日（水资源论证报告专家评审时限、取水工程或者设施建设时限和现场核验时限不计算在内）。

九、许可收费

本行政许可事项不收费。

十、前置许可

本行政许可无前置许可

十一、中介服务

本行政许可无中介服务

十二、内部许可流程

内部许可流程见图1所示：

图1     取水许可内部许可流程图

| 申请单位和个人 | 初审及受理 | 审查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专家评审 | 现场审查 | 审批 |
| 申请接受 登记 申请材料 材料不全或不符合形式 不符合申请条件 符合申 请条件 提交申 请材料 收件凭证 补正告知 不予受理通知书 受理通知 不予许可决定书 准予许可决定书 取水许可证 | 权限：接受申请，审核申请材料的完整性、准确性。 操作程序要求：接受申请，填写接受凭证，5个工作日完成对申请材料初审，材料不完备或者申请书内容填注不明的，一次性告知申请人，符合受理要求的开局受理凭证。 时限：5个工作日 承办人：赵彩琴 送达 网上公示 制作证书 | 权限：组织水资源论证评审，审查书面材料的真实性、有效性、合法合理性。 操作程序要求：根据国家法律法规政策规范标准，10个工作日完成审查，提出审查意见。 时限：10个工作日（不包括水资源论证评审时间） 承办人：水资源办公室 提出审 查意见 | 权限：取水工程建成后现场核验。 操作程序要求：对取水工程或设施进行现场核验。时限：10个工作日 承办人：水资源办公室 取水工程 现场核验意见 | 权限：审批行政事项。根据审查意见及现场检查意见，对本次申请事项作出是否许可决定。 操作程序要求：对本次行政事项进行审批。 取水申请决定 时限：5个工作日承办人：局分管领导 |

十三.许可流程

（一）申请

1.窗口申请

申请人在肃南裕固族自治县便民服务大厅水利建设窗口提交申请材料。

2.网上申请

申请人通过甘肃政务服务网肃南县子站“行政审批”版块找到本事项点击“在线办理”填写信息提交申请。

（二）受理

1.受理部门：县水务局。

2.受理岗位职责和权限：接受申请，审核申请材料是否齐全和是否符合法定形式。

3.受理文书：肃南县水务局行政许可受理通知书；肃南县水务局行政许可材料补正告知书；肃南县水务局行政许可不予受理决定书；肃南县水务局行政审批材料清单。

4.受理审核：《中华人民共和国行政许可法》（2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过）第三十二条  行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据下列情况分别作出处理：

（1）申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理；

（2）申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；

（3）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；

（4）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

（5）申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。

行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。

- 补正材料：

- （1）受理后，根据申请的类别对材料完整性进行审查，若材料不齐或不符合要求，一次性告知申请者（退回补正）；

- （2）需要补正材料的，本次申请即终止。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

6.受理决定：

（1）经审核申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式的，做出受理决定，出具受理通知书；

（2）经审核申请事项不属于本行政机关受理范围的；申请者提供虚假资料、隐瞒有关情况的；法律、法规、规章规定的其他情况不予受理的，出具不予受理通知书；

（3）通过网上提交行政许可申请，符合受理条件的，在网上自动生成行政许可受理通知书供申请人打印，同时以手机短信方式告知申请人；不符合受理条件的，在网上自动生成行政许可不予决定书，供申请人打印，同时以手机短信方式告知申请人。

（三）专家评审

县水务局组织专家对水资源论证报告书进行评审，对取水申请材料的真实性、有效性、合法合理性进行审查，决定是否批准取水申请。自受理取水申请之日起10个工作日内决定批准或者不批准（不包括专家评审、举行听证和征求有关部门意见所需时间）。

（四）现场审查

1.审查方式

本行政许可事项采用采取实地核查的方式。

2.审查要求

县水务局行政审批审查人员在10个工作日内对书面申请材料的相关证照、取水口地点等方面进行审查，并实地核查真实性、有效性及合法合理性，提出实地审查意见并由审查人、申请人签字盖章后，提交县水务局业务分管领导审核，局业务分管领导对申请进行技术审核并出具审核意见。

取水工程或设施建成试运行满30日后，申请人向取水审批机关申请取水工程或设施现场核验。审批机关对取水工程或设施现场核验后，应出具现场核验意见。

（五）审批

1.行政许可决定的权限：根据县水务局行政审批经办人员作出的行政许可建议，由县水务局局务会议决定是否批准。

2.行政许可决定结论：

（1）准予许可：申请人的申请符合法定条件的，作出准予行政许可书面决定；

（2）不予许可：申请人的申请不符合法定条件的，作出不予行政许可书面决定，并告知申请人理由。

3.行政许可决定文书：行政审批办理审批表；准予行政审批决定书；不予行政审批决定书；撤销行政审批决定书；送达回证。

（六）证件制作与送达

1.证件类型：许可证

2.证件名称和内容：《取水许可证》

3.送达方式：自行领取、邮寄送达。

4.送达时限：自行领取和邮寄送达的签收日期为送达日期。

（七）归档

- 归档职责：肃南县水务局负责装订归档。

- 归档要求：材料实行日清月结、年终一次性集中存放制度。

- 文书材料：实施行政许可过程中形成的材料，包括行政许可办理和监督检查中形成的各类文书材料。

- 4.归档标准及时限：按照国家档案管理的有关规定立卷归档。

（八）决定公开

自作出决定之日起7日内，在甘肃省政府服务网站（http://zysn.gszwfw.gov.cn/）公开行政相对人名称、项目名称、决定书文号、办理时间等内容，供查询。在月末前提交县水务局办公室，办公室按月对许可信息通过政务公开栏公示公开。

十四.许可服务

（一）许可咨询

申请人可以通过窗口咨询、电话咨询、网上咨询等方式咨询取水许可具体办理事项。承办人员要严格执行首问负责制和一次性告知制，对咨询事项应当场予以回复，不能当场回复的，必须立即与有关人员衔接，在当日进行电话回复。

窗口咨询：肃南县便民服务大厅水利建设窗口

电话咨询：0936-6122129

网上咨询网址：http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2016/3/24/art_183312_189429.html

（二）许可进程查询

申请人可以通过电话查询或网上查询许可进程。

联系电话：0936-6122129

网上查询网址：http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/search/progress/query.do?webId=60

（三）主动告知

窗口工作人员和县水务局经办人员要及时沟通，对许可申请、审查、审批等各环节信息，根据工作需要，通过电话或发送手机短信及时告知申请人。

十五.网上服务

（一）行使层级：县级

（二）组织机构代码：116222220139279489

（三）实施机关性质：法定机关

（四）实施或者牵头的单位名称：肃南县水务局

（五）联办机构：无

（六）办事者到办事现场次数：1

（七）权力来源：法定本级行使

（八）本级审批性质：行政许可

（九）通办范围：本县行政区域内

（十）办事对象：在本行政区域内河道、湖泊设置入河排污口的法人、其他组织

（十一）是否支持网上支付：本行政许可不涉及收费

（十二）申请材料是否支持物流快递：支持

（十三）办理结果是否支持快递送达：支持

（十四）是否涉企：是

十六、监督检查

（一）书面检查

本行政许可书面检查的具体内容包括：

1.审查申请资料的完整性、准确性；

2.审查申请资料的合法性、合规、合理性；

（二）现场审查

本行政许可现场审查的具体内容包括：

1.取水单位或者个人的法定身份证明文件；

2.水资源论证报告及审查意见的落实情况（按规定不需要开展水资源论证的项目应提交建设项目水资源论证表）；

3.取水许可批准文件的落实情况；

4.有利害关系的第三方影响的处理情况；

5.取水计量设施的安装和运行情况；

6.取水工程或者设施试运行情况；

7.节水设施建设和运行情况；

8.退水工程及污水处理设施运行情况。

（三）年检

本行政许可事项不涉及年检

（四）诚信档案

1.对申请人的基本信息、许可证件信息、日常监管信息、表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息、信用评价信息等建立行政许可诚信档案。

2.对于被许可人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请许可的行为，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告将其列入申请人的不良记录档案；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，按照《中华人民共和国行政许可法》，申请人在一年内不得再次申请该行政许可；被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当依法给予行政处罚；取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（五）投诉举报

1.投诉举报事项。

有下列行为的，申请人可以进行投诉举报：

（1）对符合法定条件的行政许可申请不予受理的；

（2）对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可的决定；

（3）不在限定的工作期限内作出不予行政许可或准予行政许可的决定；

（4）违反法定程序实施行政许可的；

（5）办理许可、实施监督检查，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的；

（6）其他违反法律法规规章文件规定的行为。

2.受理岗位和职责：县水务局负责行政相对人违纪违法投诉举报事项的协调处理。县政务服务中心负责对大厅窗口工作人员违纪违法投诉举报事项的协调处理。

3.投诉举报的处理

（1）对信函投诉举报做到逐件拆阅、登记，及时处理；

（2）对网络投诉举报应当及时登录收阅、打印登记，及时处理；

（3）对当面投诉举报应当分别单独进行，接待人员应当做好笔录；

（4）对投诉举报电话做到细心接听，询问清楚，如实记录；

（5）对一般投诉举报应当及时办理，并于3个工作日内将办理结果反馈给投诉举报人。重要投诉举报在3个工作日内不能办理完毕的，可延长至15个工作日，并将办理结果反馈给投诉举报人。

（6）肃南县政务服务中心对一般投诉举报经过初步核查，认为被举报行为不需要进行党政纪处理和以其它方式进行追究的，应当作出初步核查报告，并回复投诉举报人；对不属于受理范围的投诉举报，应当告知投诉举报者向有管辖权限的投诉举报工作机构投诉举报。

（7）县水务局办公室经过初步核查，认为需要立案调查的按照法律规定移交相关部门，并回复投诉举报人；

（8）对收到的举报事项，县水务局办公室和政务服务中心作出处理后，应各自向分管领导报告处理结果，经分管领导批准后可以了结。处理结果不合规范要求的，责令承办责任人重新处理；

（9）受理投诉举报人员应当严格执行有关保密纪律。

4.投诉渠道

窗口投诉：肃南县水务局办公室、肃南县政务服务大厅

电话投诉：0936-6121416、0936-6125260

网上投诉：http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/zxts/frontshow.do?webid=60&sysid=4&type=2&code=001002007007

信函投诉：肃南县水务局办公室、肃南县政务服务中心

- 表单及文书

1.取水许可申请材料清单(编号SWJ128 01/00），见附件1；

1.取水许可申请书（取水许可变更(延续)申请表）(编号SWJ128 02/00 ，见附件2；

3.肃南县水务局行政许可材料补正告知书（编号SWJ128 03/00），见附件3；

4肃南县水务局行政许可受理通知书（编号SWJ128 04/00），见附件4；

5.肃南县水务局行政许可不予受理决定书（编号SWJ128 05/00），见附件5；

6.取水许可申请请示文件（编号SWJ128 06/00），见附件6；

7.肃南县水务局行政许可同意申请的批复文件（编号SWJ128 07/00），见附件7；

8..肃南县水务局不予行政许可决定书（编号SWJ128 08/00），见附件8；

9.取水许可登记表（编号SWJ128 09/00），见附件9；

10.取水许可文书送达回证（编号SWJ128 10/00），见附件10；

11.取水许可证注销登记表（编号SWJ128 11/00），见附件11；

12.行政许可事项撤回申请书（编号SWJ128 12/00），见附件12；

13..水资源论证报告表样板（编号SWJ128 13/00），见附件13.

附录A：取水发许可证（样本）。

附录B：实施机关信息。

附件1：

肃南县水务局行政许可资料清单

肃水许材接〔  〕  号

| 申请人 |  |  |  |  | 审批事项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托 代理人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 材 料（可续页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材 料 名 称 |  |  |  |  |  | 页数 | 份数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供人 |  |  | （签字） | 联系电话 |  |  |  |  |
| 收件人 |  |  | （签字） | 联系电话 |  |  |  |  |
| （印章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本文书一式三份，提供人、收件人一份，一份附案卷。

附件2：

计算机编码：

取 水 许 可 申 请 书

编号：（      ）申字 [     ]第     号

取水许可申请人

（签 章）

中华人民共和国水利部监制

| 以下栏目由取水许可申请人填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水许可 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 行业类别 |  |  |  |  |
| 申请日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联 系 人 |  |  | 工作部门 |  |  | 筹建办 | 职务（职称） | 主任 |
| 联系电话 |  |  | 传真电话 |  |  |  | 电子信箱 |  |
| 申 请 取 水 理 由 及 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年申请取水总量 |  |  |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 |  |  |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源类型 |  |  |  |  |  |  | 江河 |  |  | 湖泊 |  |  |  |  | 水库 |  |  |  |  | 其他 |  |
| 年申请取水量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水方式 |  |  | 蓄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 引 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s)或 日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  |  |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源类型 |  |  |  |  |  |  | 普通 |  |  | 地热水 |  |  |  |  | 矿泉水 |  |  |  |  | 其他 |  |
| 年申请取水量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水方式 |  |  |  |  |  |  | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） |  |  | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） |  |  |  |  | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） |  |  |  |  | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） |  |
| 计量方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s)或 日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请取水期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取 水 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇生活取水 |  | 生活用水 |  | 供水人口 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共用水 |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般工业用水 |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业取水 |  |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计年产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用水定额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业取水 |  |  |  | 设计灌溉面积 |  |  |  |  | 亩 |  |  | 有效灌溉面积 |  |  |  |  |  |  | 亩 |  |  |
|  |  |  |  | 主要作物品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灌溉定额（P=50%） |  |  |  |  | m3/亩 |  |  |  | 灌溉定额（P=75%） |  |  |  |  |  | m3/亩 |  |  |
|  |  |  |  | 年取水量（P=50%） |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  | 年取水量（P=75%） |  |  |  |  |  | 万m3 |  |  |
| 发电取水 |  |  |  | 发电分类 （以√标示） |  |  |  |  | 水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；直流水冷（ ）； 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机组台数与 装机容量 |  |  |  |  |  |  |  | 年发电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计年利用小时 |  |  |  |  |  |  |  | 年取水量 |  |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水电分类的最小机组发电流量 |  |  |  |  |  |  |  | 火电分类的最高小时用水量 |  |  |  |  |  | 米m3/h |  |  |  |
| 其他取水 |  |  |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  | 用途： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量年内分配（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 |  |  |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  |
| 设计日最大取水量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水 井 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井号 | 水源地点 | 凿井深（m） | 孔径 （m） | 日开采量 （m3/d） | 出水流量 （m3/s） | 备注 |
| 补充 说明 |  |  |  |  |  |  |

| 提 水 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 设计扬程（m） | 水泵型号 | 单台设备取水能力（m3/s） | 台数 | 设备总取水能力（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

| 引 水 工 程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水建筑物名称 | 取水建筑物主要特征值（m） | 设计引用流量（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充说明 |  |  |  |  |

| 蓄 水 工 程 （一）（水电站专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨 面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 水库调节方式 | 最小下泄流量(m3/s) | 发电引水口至尾水口河道长度(m) |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) |  |  |  |
| 工程设计任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 蓄 水 工 程 （二）（非水电站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 设计供水情况 |  |  | 备 注 |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 年供水总量 (万m3) | 供水保证率 (%) | 最小下泄流量(m3/s) |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水资源论证情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 论证报告书名称 |  |  |  |  |
| 论证报告书编制单位 |  |  | 单位资质编号 |  |
| 论证报告书审查单位 |  |  | 审查时间 |  |
| 论证报告书主要结论 |  |  |  |  |
| 论证报告书主要审查意见 |  |  |  |  |

| 节水措施 | 非常规水源使用情况（万m3） | 污水处理回用量 | 再生水 | 矿坑水 | 微咸水 | 海水 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要节水技术、节水设施 |  |  |  |  |  |  |
| 污废水处理措施 | 处理设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理规模 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 退水量 | t/d |  |  |  |  |  |  |
| 退水地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水水质要求（包括 主要污染物名称和总量） |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水许可申请人 （签章） |  |  |  |  |  |  |  |

注：退水包括工业废水、生活污水、农业灌溉尾水等

以下栏目由审核、审批部门填写

取水口所在地县级水行政主管部门初审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地地（市）级水行政主管部门复审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地省级水行政主管部门审查意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

审批机关审批意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

附件3：

肃南县水务局行政许可材料补正告知书

肃水许补材通字〔  〕  号

：

你单位（个人）于   年    月    日向本机关提出的关于

的取水许可申请，因（申请材料不齐全，不符合法定形式），请你单位（个人）做如下补正：

1．

2．

3．

4．

5．

按照《中华人民共和国行政许可法》第三十二条规定和****第***条规定申请人必须于   年    月   日前，将上述材料补正后交我局行政许可窗口，经本局审定上述材料符合要求的，将决定受理，否则将不予受理。特此告知。

年   月   日

附件4：

肃南县水务局行政许可受理通知书

肃水许申受字〔  〕号

：

你（单位）于     年   月    日向本机关提出

取水许可申请，经审查，符合受理条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第32 条和《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》第      条的规定，本机关决定受理。特此通知。

年    月    日

附件5：

肃南县水务局不予行政许可受理决定书

肃水许不受决字〔  〕  号

：

你单位（个人）于   年   月   日向本机关提出的     取水许可申请，经审查，属于以下第   种情形，我局决定不予受理：

1.依法不需要取得行政许可；

2.依法不属于我局职权范围，请向           提出行政许可申请。

3.未按照规定提交全部补正申请材料。

4.你单位（个人）隐瞒有关情况，提供虚假材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第78 条的规定􀄮对你单位（个人）提出警告。（你单位在一年内不得再次申请该行政许可）。

5.

如对本决定有异议，你单位（个人）可以在接到本决定书60 日内向肃南县人民政府申请复议。也可以在3 个月内向高台县人民法院提起行政诉讼。

（联系人及联系方式）。

年  　月　  日

附件6：取水许可申请请示文件示例

******公司文件

文号（）

****公司关于****项目取水许可的请示

肃南县水务局：

我公司建设****项目，本项目规模为****，计划从**取地表水（地下水），年取水*****万立方米。根据《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》和《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》等有关法律法规组织编制《******项目水资源论证报告书》，填写了《取水许可申请书》、等资料，现上报你局予以审核批准。

特此请示。

附件：1.《取水许可申请书》

2.《******项目水资源论证报告书》

……

联系人：***，电话：******

****公司

年   月     日

附件7：同意申请的批复文件

肃南县水务局文件

肃南县水务局关于XXXX公司取水申请的批复

XXXX公司：

你公司关于取水许可申请请示及相关材料收悉。根据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等有关规定，批复如下：

一、批准同意你单位取水申请，同意年取水量XXX万立方米。

二、你单位应当安装符合国家相关技术标准的取水计量设施，并定期进行检定或者校核，保证计量设施正常使用和量值的准确、可靠。

三、取水工程或者设施完工后，应及时向我局报送本取水工程验收校验申请，经我局校验合格并核发取水许可证后，方可正式运行取水。

四、退水应按有关部门要求达标排放。

五、在取水许可证有效期限内，你单位需变更取水许可证载明事项的，应当持相关证明资料，提出变更申请。

六、你单位应当在取水许可证有效期届满45日前向我局申请延续许可。

七、你单位应加强节约用水和水资源保护工作，严格实行计划用水、计量用水和有偿用水制度，每年年底要及时向我局反馈下一年度取水计划建议，认真做好取用水统计工作，积极配合我局的日常监督管理。

八、若本项目的取水地点、取水量和取水方式等发生变化，应当重新申请取水。

本取水申请批准后X年内，取水工程或者设施未开工建设，本取水申请批准文件自行失效。

肃南县水务局

XXXX年X月XX日

附件8：不予取水许可决定书

肃南县水务局不予行政许可决定书

肃水许字〔  〕  号

：

你（单位）向本机关提出的                         取水许可申请。经审查，根据                         的规定，决定不予许可。理由如下：

。

申请人对本决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向肃南县人民政府申请复议。也可以在3 个月内向高台县人民法院提起行政诉讼。

特此通知。

年    月   日

附件9：取水许可登记表

取水许可证登记表

取水（    ）字 [       ] 第    号

中华人民共和国水利部监制

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

| 审批机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监督管理机关 | （若委托其他机关实施监督管理，应附具委托书） |  |  |  |  |  |  |
| 取水权人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 职务 |  |
| 单位类型 |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |
| 申请取水起始日期 |  |  |  |  |  | 许可证有效期 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系人 |  | 工作部门 |  |  |  | 职务（职称） |  |
| 联系电话 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

| 年取水总量 | 万m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 | 江河 | 湖泊 | 水库 | 其他 |
| 年取水量（万m3） |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/秒)或日最大取水量（m3/日） |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |  |  |  |
| 取水方式 |  |  |  |  |
| 计量方式 |  |  |  |  |
| 地下水 | 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 | 普 通 | 地热水 | 矿泉水 | 其 他 |
| 年取水量（万m3） |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/ｓ)或日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |  |  |  |
| 取水方式 |  |  |  |  |
| 计量方式 |  |  |  |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

| 取水标的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇生活取水 |  | 生活用水 |  | 供水人口 |  |  |  |  | 用水定额 |  |  |  |  |  |  | 升/人·日 |  |
|  |  |  |  | 年取水量 |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共用水 |  | 年取水量 |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般工业用水 |  | 年取水量 |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业取水 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计年产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用水定额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业取水 |  | 设计灌溉面积 |  |  |  |  | 亩 |  | 有效灌溉面积 |  |  |  |  |  |  | 亩 |  |
|  |  | 主要作物品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌溉定额（P=50%） |  |  |  |  | m3/亩 |  |  | 灌溉定额（P=75%） |  |  |  |  |  | m3/亩 |  |
|  |  | 年取水量（P=50%） |  |  |  |  | 万m3 |  |  | 年取水量（P=75%） |  |  |  |  |  | 万m3 |  |
| 发电取水 |  | 发电分类 （以√标示） |  |  |  |  | 水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；贯流式水冷（ ）； 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机组台数与 装机容量 |  |  |  |  |  |  | 年发电量 |  |  |  |  |  | Kwh |  |  |
|  |  | 设计年利用小时 |  |  |  |  | h |  | 年取水量 |  |  |  |  |  | 万m3 |  |  |
|  |  | 水电分类的最小机组发电流量 |  |  |  |  | 万m3/s |  | 火电分类的最高小时用水量 |  |  |  |  |  | 米m3/h |  |  |
| 其他取水 |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  | 用途： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量年内分配（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 |  |  |  |  | 4月 |  |  | 7月 |  |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  | 5月 |  |  | 8月 |  |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  | 6月 |  |  | 9月 |  |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |
| 设计日最大取水量： |  |  | 万m3 |  |  |  |  | 出现月份： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

| 水 井 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井号 | 水源地点 | 凿井深（m） | 孔径 （m） | 日开采量 （m3/d） | 出水流量 （m3/s） | 备注 |
| 补充 说明 |  |  |  |  |  |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

| 提 水 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 设计扬程（m） | 水泵型号 | 设备取水能力（m3/s） | 台数 | 设备总取水 能力（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备 注 |
| 补充 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

| 引 水 工 程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水建筑物名称 | 取水建筑物主要特征值 | 设计引水流量（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充说明 |  |  |  |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

| 蓄 水 工 程 （一）（水电站专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨 面积 (km2 ) | 库容特征 |  |  |  |  |  |  | 水库调节方式 | 最小下泄流量(m3/s) | 发电引水口至尾水口河道长度(m) |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) |  |  |  |
| 工程设计任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

| 蓄 水 工 程 （二）（非水电站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 设计供水情况 |  |  | 备 注 |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 年供水总量 (万m3) | 供水保证率 (%) | 最小下泄流量(m3/s) |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 中华人民共和国取水许可证登记表（共 页，第 页） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水、计量和退水情况 |  |  |  |  |
| 节水措施 |  |  |  |  |
| 取水计量设施 |  |  |  |  |
| 污废水处理措施 | 处理设施 |  |  |  |
|  | 处理规模 |  |  |  |
|  | 处理工艺 |  |  |  |
| 退水量 |  | t/d |  |  |
| 退水地点 |  |  |  |  |
| 退水计量设施 |  |  |  |  |
| 退水水质要求（包括 主要污染物名称和总量） |  |  |  |  |
| 退水地点水功能区标准要求 |  |  | 退水水质是否符合水功能区标准要求 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共   页，第   页）

违章行为处理记录

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

附件10：取水许可文书送达回证

肃南县水务局取水许可文书送达回证

| 许可事项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受送达人 |  | 送达地点 |  |
| 送达人 |  | 送达日期 |  |
| 送达文件名称 |  | 送达文件文号 |  |
| 送达方式 |  | 直 接 |  |
| 收件人签章或盖章 |  |  |  |
| 代收人及代收原因 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件11：取水许可证注销登记表

取水许可证注销登记表

| 基本 情况 | 取水人 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  | 许可证号 |  | 发证时间 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 发 证 机 关 |  |  | 年取 水量 |  |  | 井数 |  |  |
| 注 销 原 因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注销 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注销 机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件12：取水许可证注销登记表

行政许可事项撤回申请书

肃南县水务局：

我单位于  年 月 日取得《办件受理通知书》（编号：   ），由于下列原因无法按照规定期限予以配合办理许可手续，经研究决定，我单位现申请撤回行政许可申请。

撤回申请的原因（可附页说明）： 申请单位（盖章）： 年 月 日

肃南县水务局批准意见： 肃南县水务局 年 月 日

附件13：

建设项目水资源论证表

项目名称：****************生态环境恢复治理项目

申请人（盖章、签字）：********生态环境恢复治理项目部(或**公司)

编制单位（盖章）：******工程勘察院

编 制 时 间： 2018年**月**日

批      准：***

审      定：***

项目负责人：***

报告编写人：***

编制主要依据和标准

- 《国务院取水许可和水资源费征收管理条例》；

- 《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》；

- 张掖市人民政府办公室关于祁连山国家级自然保护区九条岭矿区生态环境恢复治理联席会议纪要的函（张政办函[2017]69号）；

- 祁连山国家级自然保护区九条岭矿区生活区生态环境治理施工设计。

建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | *******生态环境恢复治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位或个人 |  |  | *****工程勘察院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 张三 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 李四 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  | 13912345678 |  |  |  |
| 传 真 |  |  | ****-******* |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | ABC123456@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  | **省**市**区 **街道***号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 123456 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  | （国有、私营、事业） |  |  |  | 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目来源 |  |  | 招投标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |
| 计划开、竣工 时间 |  |  | 2018.**- 2018.** |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  | **市**县**乡（镇）***处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资 |  |  | ***万元 |  |  |  | 主要产品/产量 |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水水源类别 |  |  | 地表水 |  |  |  | 取水方式 |  |  |  |  |  |  | 提水 |  |  |  |  |  |  | 取水 用途 | 生态灌溉 |  |  |
| 取水地点 |  | **市**县**河**处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取水水 源名称 |  |  |  |  |  |  | **河 |  |  |  |
| 电站装机 |  |  | **kw/h |  | 总库容 |  |  |  | **万m³ |  |  |  |  | 井深井径 |  |  |  |  |  |  | **米 |  |  |  |
| 年最大取水量 |  |  | ***万m³ |  |  |  | 日最大取水流量 |  |  |  |  |  |  | ***m³/s |  |  |  |  |  |  | 取水保证率 |  | 50％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日最大取水量 |  |  |  |  |  |  | ***m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水口所在 水功能区名称 |  |  | **河***区 二级水功能区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水质、水温 要求 |  |  |  |  |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |
| 取水量年内月分配表（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 | 0 |  |  | 4月 |  | 0 |  |  |  |  |  | 7月 |  |  | *** |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 0 |
| 2月 | 0 |  |  | 5月 |  | 0 |  |  |  |  |  | 8月 |  |  | *** |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 0 |
| 3月 | 0 |  |  | 6月 |  | *** |  |  |  |  |  | 9月 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 0 |
| 年退水量 |  |  | **万m³ |  |  |  |  |  |  |  | 日退水量 |  |  |  |  |  | **万m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水点所在江河湖库名称 |  |  | ***河 |  |  |  |  |  |  | 退水地点水功能 区名称 |  |  |  |  |  |  |  | **河***区 二级水功能区 |  |  |  |  |  |  |

水资源及开发利用简况

| 分析范围与论证范围 | 根据《建设项目水资源论证法规及有关文件汇编》，*****生态环境恢复治理项目水资源论证分析内容为：取水水源论证，用水合理性分析，项目取水对区域水资源影响的分析。 论证分析范围： 该项目主要为*****生态环境恢复治理项目而引用***河水用于浇灌，引水对区域水环境的影响，特别是临近地带水资源开发利用现状。 |
| --- | --- |
| 水资源简况 | **河是***河流域中最大的一条支流，主河道长**米，流域平均宽度**米，多年平均经流量**亿m³，多年平均流量**m³/s，水量较丰富，没有水污染。 |
| 水资源开发利用简况 | 该项目以上河段，水资源量较丰富，现状主要耗水部门为河滩农田地灌溉用水和人畜饮水，因耕地农田面积较小，人口少，用水量很小，水资源利用率较低。 |
| 水资源开发利用中存在的主要问题 | 项目P=50%,年取水量**万m³，建设项目用水量少，水资源利用率较高，对上下游人畜饮水、灌溉用水、电站用水无影响，对周边水、生态环境有较大改善，因此项目建设取水是合理的。 |

取用水合理性分析

| 取水合理 性评价 |  |
| --- | --- |
| 用水工艺 | 本项目设计以**河提水为主，通过水泵抽取地表水方式，将**河河道水提出，通过输水罐车浇灌人工草地。 |
| 单位产品 用水指标 |  |
| 用水定额 | 根据《甘肃省行业用水定额》该项目生态牧草行业定额标准50%保证率灌水定额为**m³/亩。 |
| 用水合理 性评价 |  |
| 节水潜力 及措施 |  |

取水水源论证

| 水文地质条件分析 |  |
| --- | --- |
| 地下水资源量分析 |  |
| 地下水可开采量分析 |  |
| 开采后的地下水水位预测 |  |
| 地下水水质分析 |  |
| 取水井布设的合理性分析 |  |
| 取水可靠性与可行性 | 该项目取用地表水资源丰富，易于开采利用补给有保证，可以满足年取水量**万m³的要求。该项目取水用于生态灌溉，对周边水生态环境有较大的改善，因此，项目取用水可靠有保证。 |

取退水影响分析及补偿措施

| 取 水 影 响 | 对其他取水户的影响 | 无影响 |
| --- | --- | --- |
|  | 对水（环境）功能区的影响 | 无影响 |
|  | 对环境生态的影响 | 无影响 |
| 退 水 及 影 响 | 退水系统及退水方式 |  |
|  | 入河排污口设置合理性分析 |  |
|  | 主要污染物及排放浓度和规律 |  |
|  | 退水处理方案及达标情况、退水水质要求 |  |
|  | 对水功能区影响 |  |
|  | 对第三方取用水户的影响 |  |
|  | 对环境生态的影响 |  |
| 取退水影响补偿措施 |  |  |
| 水资源保护措施 |  |  |

结论与建议

该项目取用地表水资源丰富，易于开采利用补给有保证，可以满足年取水量***万m³的要求。该项目取水用于生态灌溉，对周边水生态环境有较大的改善，因此，项目取用水可行。

专家组组长： 年 月 日

审批机关审查意见

主管负责人： （单位印章） （签章） 年 月 日

附图：

附录A

附录B

实施机关信息

| 实施机关 名称 | 受理地点 | 办公时间 | 咨询 | 网址 | 内设机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肃南县水务局 | 地址：肃南县政务服务大厅水利建设窗口 | 周一至周五上午8:30至12:00，下午14:30至18:00。（不含法定节假日） | 电话： 0936-6122129 网址： http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2016/3/24/art_183312_189429.html | 相关表格下载的网址： http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2016/3/24/art_183312_189429.html |  |