计量标准器具核准

业务手册

肃南县市场监督管理局 ：2018-08-01发布                         2018-08-01实施

一、受理范围

（一）申请人：肃南县行政区域内建立社会公用计量标准或最高计量标准器具的计量行政部门、企业、事业单位；

（二）申请内容：计量标准器具核准；

（三）申请条件：

1、计量标准器及配套设备齐全，计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格（没有计量检定规程的，应当通过校准、比对等方式，将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准），配套的计量设备经检定合格或者校准；

2、具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料；

3、具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地；

4、具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员，开展计量检定工作，应当配备2名以上获相应项目检定资质的计量检定人员，开展其他方式量值传递工作，应当配备具有相应资质的人员；

5、具有完善的运行、维护制度，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检定记录及检定证书核验制度，事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等；

6、计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。

二、办理依据

（一）《中华人民共和国计量法》（1985年9月6日中华人民共和国主席令第28号公布，2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》第四次修正）

第六条　县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

第七条　国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门，根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经同级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

第八条　企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

（二）《中华人民共和国计量法实施细则》（1987年1月19日国务院批准 1987年2月1日国家计量局发布　根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修正　 根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第二次修正　 根据2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修正）

第八条　社会公用计量标准对社会上实施计量监督具有公证作用。县级以上地方人民政府计量行政部门建立的本行政区域内最高等级的社会公用计量标准，须向上一级人民政府计量行政部门申请考核；其他等级的，由当地人民政府计量行政部门主持考核。

经考核符合本细则第七条规定条件并取得考核合格证的，由当地县级以上地方人民政府计量行政部门审批颁发社会公用计量标准证书后，方可使用。

第十条　企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准，须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。乡镇企业向当地县级人民政府计量行政部门申请考核。经考核符合本细则第七条规定条件并取得考核合格证的，企业、事业单位方可使用，并向其主管部门备案。

（三）《计量标准考核办法》(2005年1月14日，国家质量监督检验检疫总局第72号令)

第二条 社会公用计量标准，部门和企业、事业单位的各项最高等级的计量标准，应当按照本办法进行考核。

第三条 本办法所称计量标准考核，是指国家质量监督检验检疫总局及地方各级质量技术监督部门(以下简称质量技术监督部门)对计量标准测量能力的评定和开展量值传递资格的确认。计量标准考核包括对新建计量标准的考核和对计量标准的复查考核。

第十五条 主持考核的质量技术监督部门应当在接到考评材料的20个工作日内完成审批工作，确认考核合格的,主持考核的质量技术监督部门做出考核合格的行政许可决定，并在10个工作日内向申请考核单位颁发计量标准考核证书；不合格的，主持考核的质量技术监督部门应当向申请考核单位发送计量标准考核结果通知书。

三、实施机关

（一）实施机关名称：肃南县市场监督管理局

（二）实施机关类别：行政机关

（三）受理机构：肃南县市场监督管理局

（四）决定机构：肃南县市场监督管理局

（五）事权层级：县级

（六）权力来源：法定本级行使

（七）权力来源方式：法定本级行使

四、办件类型

本行政许可事项为承诺件

五、许可条件

（一）予以批准的条件：

《计量标准考核办法》（国家质量监督检验检疫总局令第72号）第六条 进行计量标准考核，应当考核以下内容：

1.计量标准器具及设备配套齐全，计量标准器具必须经法定或者计量授权技术机构检定合格，配套的计量设备经检定合格或者校准。

2.具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料。

3.具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准器具正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地。

4.具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员，开展计量检定工作，应当具备2名以上获相应项目检定资质的计量检定人员，开展其他方式量值传递工作，应当配备具有相应资质的人员。

5.具有完善的运行、维护制度，包括实验室岗位责任制度，计量标准器具的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检验记录及检定证书核验制度，事故报告制度，计量标准器具技术档案管理制度等。

6.计量标准器具的测量重复性和稳定性符合技术要求。

（二）政策和技术限制情况

本行政许可无政策和技术限制。

（三）数量限制情况

本行政许可无数量限制。

（四）禁止性要求

（列出不予许可的情形和范围）

六、申请材料

（一）申请材料形式标准

申请书格式以甘肃政务服务网肃南子站公布的电子文本为准。

申请材料的形式分为纸质材料和电子材料，其加盖的公章（或印章）必须与申请人名称完全一致。纸质申请材料采用A4纸，统一在纸张的左侧装订，复印件均应加盖申请人公章。电子申请材料采用pdf/jpg/doc格式，单个文件大小不能超过10M；文件应原件彩色扫描，内容清晰、完整，以单个文件命名，文件名称应与申请材料名称一致，并按照附件顺序上传至甘肃政务服务网肃南子站在线办理。申请材料序号前面带“*”符号的材料在申请时提交，没有带“*”符号的材料在申请受理后，直接提交给承担考评任务的单位或考评员。

（二）计量标准器具核准提交的材料目录见表1：

表1 计量标准器具核准提交的材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料详细要求 | 材料来源 | 必要性及描述 | 甘肃政务服务网下载或窗口领取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *计量标准考核（复查）申请书原件 | 原件 | A4纸，一式二份和电子版一份 | 申请人 | 必要 | 详见申请书要求 |
| 2 | *计量标准技术报告 | 原件 | A4纸，一式一份 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 3 | *计量标准器及主要配套设备检定证书/校准证书 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 4 | *开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准证书（两套） | 复印件 | A4纸，一式二套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 5 | *检定或校准人员资格证明 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 6 | *可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 非必要(未有相应测量能力的其他技术资料时为必要) | 无 |
| 7 | *如采用计量检定规程或国家计量校准规范以外的技术规范，应当提供技术规范和相应的证明文件 | 复印件 | A4纸，一式二份 | 申请人 | 非必要(未采用计量检定规程或国家计量校准规范以外的技术规范时为必要) | 无 |
| 8 | *《计量标准考核证书》 | 原件 | A4纸，一式一份 | 申请人 | 非必要（复查换正时必要） | 无 |
| 9 | *计量标准器及主要配套设备的连续、有效的检定或校准证书 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 10 | *《计量标准重复性试验记录》 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 11 | *《计量标准稳定性考核记录》 | 复印件 | A4纸，一式一套 | 申请人 | 必要 | 无 |
| 12 | *计量标准更换申报表 ] | 复印件 | A4纸，一式二份 | 申请人 | 必要(新建计量标准申请时为非必要) | 无 |

七、许可结果

许可证件为《计量标准考核证书》，证件有效期4年。被审批人需要延续有效期的，应当在有效期届满六个月前提出复查换证申请。证件样本格式见附录B。

八、办理时限

申请时限：全年工作日；

受理时限：法定5个工作日，承诺2个工作日；

法定办理时限：30个工作日(评审时间不计算在内)。

承诺办理时限：12个工作日(评审时间不计算在内)。

九、许可收费

本行政许可事项不收费。

十、前置许可

本行政许可事项无前置许可。

十一、中介服务

本行政许可事项无中介服务。

十二、内部许可流程图

| 申请单位或个人 | 初审及受理 | 审 查 |  |  | 决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 书面审查 | 现场审查 | 审批 |  |
| 提交申请材料 收件凭证 补正告知 不予受理通知书 受理通知 不予许可决定书 准予许可决定书 计量标准考核证书 申请接收 登 记 材料申请 送 达 制作证书网上公示 交书面审查意见 现场评审提出评审 行政审批事项 决定 材料不全或不符合 形式 | 权限：接收申请，审核申请材料的完整性、准确性。 操作程序要求：接收申请、填写接收凭证，2个工作日内完成对申请材料初审，材料不齐全或不符合形式一次性告知申请人，符合受理要求的开具受理凭证。 时限：2个工作日 | 权限：审查书面材料的真实性、有效性及合法合理性。 操作程序要求：根据法律法规国家标准，6个工作日内完成书面审查，提交审查意见。 时限：6个工作日 承办人：县工商行政和质量技术监督局标准计量股工作人员 | 权限：现场核对申请条件的真实性、完整性。 操作程序要求：根据《现场审核评分表》进行评分，根据评分结果提出评审意见及理由。 时限：（评审时间不计算在内） 承办人：现场技术评审组 | 权限：审批行政事项。 操作程序要求：根据书面评审意见及现场意见对本次行政事项进行审批。 时限：2个工作日 承办人：县工商行政和质量技术监督局标准计量股负责人 | 权限：对本次申请事项做出是否许可决定。 操作程序要求：结合审批意见作出最后决定。 时限：2个工作日 承办人：县局分管领导 |

十三、许可流程

（一）申请

1.窗口申请：

申请人在肃南裕固族自治县便民服务大厅市场监管局窗口提交申请材料。

2.网上申请

申请人通过甘肃政务服务网肃南子站“行政审批”板块找到本事项点击“在线办理”填写信息提交申请。

（二）受理

1.受理部门：肃南县便民服务大厅市场监管局窗口。

2.受理岗位职责和权限：接受申请，审核申请材料是否齐全和是否符合法定形式。

3.受理文书：肃南县市场监督管理局行政许可受理通知书；肃南县市场监督管理局行政许可补正告知书；肃南县市场监督管理局行政许可不予受理决定书；肃南县市场监督管理局行政审批材料清单。

4.受理审核：《中华人民共和国行政许可法》（2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过）第三十二条 行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据下列情况分别作出处理：

（1）申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理；

（2）申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；

（3）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；

（4）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

（5）申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。

行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。

5.补正材料：

（1）受理后，根据申请的类别对材料完整性进行审查，若材料不齐或不符合要求，一次性告知申请者（退回补正）；

（2）需要补正材料的，本次申请即终止。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

6.受理决定：

（1）经审核申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式的，做出受理决定，出具受理通知书；

（2）经审核申请事项不属于本行政机关受理范围的；申请者提供虚假资料、隐瞒有关情况的；法律、法规、规章规定的其他情况不予受理的，出具不予受理通知书；

（3）通过网上提交行政许可申请，符合受理条件的，在网上自动生成行政许可受理通知书供申请人打印，同时以手机短信方式告知申请人；不符合受理条件的，在网上自动生成行政许可不予决定书，供申请人打印，同时以手机短信方式告知申请人。

（三）现场审查

1.审查方式

本行政许可事项采用采取实地核查的方式。

2.审查要求

县市场监督管理局行政审批审查人员在3个工作日内对书面申请材料的相关证照、经营场所等方面进行审查，并实地核查真实性、有效性及合法合理性，提出实地审查意见并由审查人、申请人签字盖章后，提交县市场监督管理局业务分管领导审核，局业务分管领导对申请进行技术审核并出具审核意见。

3.审查方式：本行政许可事项采用书面审查和实地检查方式。

4.审查依据：

《计量标准考核办法》（国家质量监督检验检疫总局令第72号）第十八条 主持考核的质量技术监督部门应当采用量值比对、盲样检测和测量过程控制等方式，对计量标准考核证书有效期内的计量标准进行监督管理。

（四）审批

1.行政许可决定的权限：根据县市场监督管理局行政审批经办人员作出的行政许可建议，由县市场监督管理局会议决定是否批准。

2.行政许可决定结论：

（1）准予许可：申请人的申请符合法定条件的，作出准予行政许可书面决定；

（2）不予许可：申请人的申请不符合法定条件的，作出不予行政许可书面决定，并告知申请人理由。

3.行政许可决定文书：行政审批办理审批表；准予行政审批决定书；不予行政审批决定书；撤销行政审批决定书；送达回证。

（五）证件制作与送达

1.证件类型：许可证。

2.证件名称和内容：《计量标准考核证书》

3.证件制作：肃南裕固族自治县便民服务大厅市场监管局窗口。

4.证件送达主体：肃南裕固族自治县便民服务大厅市场监管局窗口。

5.送达方式：自行领取、邮寄送达。

6.送达时限：自行领取、邮寄送达的签收日期为送达日期。

- 归档

- 归档职责：肃南裕固族自治县便民服务大厅市场监管局窗口经办人负责装订归档。

- 归档要求：材料实行日清月结、年终一次性集中存放制度。

3.文书材料：实施行政许可过程中形成的材料，包括行政许可办理和监督检查中形成的各类文书材料。

4.归档标准及时限：按照国家档案管理的有关规定立卷归档。

（七）复查换证

《计量标准考核证书》的有效期为4年，被审批人应在《计量标准考核证书》有效期届满3个月前向发证机关提出复审的申请。其审批流程参照新办证流程。

（八）决定公开

决定做出后，县市场监督管理局经办人员将许可申请人名称、负责人、经营地址、许可证证号、发(换)证时间等信息归集整理，在月末前提交县市场监督管理局办公室，办公室按月对许可信息通过政务公开栏公示公开。

十四、许可服务

- （一）许可咨询

申请人可以通过窗口咨询、电话咨询、网上咨询等方式咨询压力管道的设计、安装、使用、检验单位和人员资格认定许可具体办理事项。承办人员要严格执行首问负责制和一次性告知制，对咨询事项应

当场予以回复，不能当场回复的，必须立即与有关人员衔接，在当日进行电话回复。

窗口咨询：肃南县便民服务大厅市场监管局窗口

电话咨询：0936-6124148

网上咨询网址：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2018/7/15/art_183312_323725.html

（二）许可进程查询

申请人可以通过电话查询或网上查询许可进程。

联系电话：0936-6124148

网上查询网址：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/search/progress/query.do?webId=60

（三）主动告知

窗口工作人员和县市场监督管理局经办人员要及时沟通，对许可申请、审查、审批等各环节信息，根据工作需要，通过电话或发送手机短信及时告知申请人。

十五、网上服务

（一）行使层级：县级

（二）实施机关统一信用代码：11622222013927905u

（三）实施机关性质：法定机关

（四）实施或者牵头的处室名称：肃南裕固族自治县便民服务大厅市场监管局窗口

（五）联办机构：无

（六）办事者到办事现场次数：1

（七）权力来源：法定本级行使

（八）本级审批性质：行政许可

（九）通办范围：本县行政区域内

（十）办事对象：从事特种设备操作和管理个人；

（十一）是否支持网上支付：本行政许可不涉及收费

（十二）申请材料是否支持物流快递：支持

（十三）办理结果是否支持快递送达：支持

（十四）是否涉企：是

十六、监督检查

（一）书面检查

1.检查方式：专项监督检查。

2.检查依据：《计量标准考核办法》（国家质量监督检验检疫总局令第72号）第十八条 主持考核的质量技术监督部门应当采用量值比对、盲样检测和测量过程控制等方式，对计量标准考核证书有效期内的计量标准进行监督管理。

3.检查内容：

（1）是否具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员，开展计量检定工作，应当配备2名以上获相应项目检定资质的计量检定人员，开展其他方式量值传递工作，应当配备具有相应资质的人员；

（2）是否具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料；

（3）是否具有相应的质量管理制度和计量管理制度。

4.检查流程和要求：实施机关按照《计量标准考核办法》（国家质量监督检验检疫总局令第72号）

（二）现场检查

1.检查方式：专项监督检查。

2.检查依据：《计量标准考核办法》（国家质量监督检验检疫总局令第72号）第十八条 主持考核的质量技术监督部门应当采用量值比对、盲样检测和测量过程控制等方式，对计量标准考核证书有效期内的计量标准进行监督管理。

3.检查内容：

（1）计量标准器及配套设备是否齐全，计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格（没有计量检定规程的，应当通过校准、比对等方式，将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准），配套的计量设备经检定合格或者校准；

（2）是否具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地；

（3）计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。

4.检查流程和要求：

检查承担机构—→检查人员条件—→检查标准—→组织检查人员（组）—→检查时间—→检查计划—→检查通知—→被许可人报送的资料收件处理—→检查实施—→召开会议—→查看现场—→查阅资料—→座谈了解—→现场试验—→投诉核查—→检查结果报告—→检查材料提交—→处理结果送达—→处理跟踪程序—→违法行为抄告程序、期限—→违法行为抄告文书—→材料归案内容和要求—→归档期限。

- （三）年检

本行政许可事项不涉及年检。

（四）诚信档案

1.对申请人的基本信息、许可证件信息、日常监管信息、表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息、信用评价信息等建立行政许可诚信档案。

2.对于被许可人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请许可的行为，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告将其列入申请人的不良记录档案；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，按照《中华人民共和国行政许可法》，申请人在一年内不得再次申请该行政许可；被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当依法给予行政处罚；取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （五）投诉举报

投诉举报事项：

有下列行为的，申请人可以进行投诉举报：

（1）对符合法定条件的行政许可申请不予受理的；

（2）对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可的决定；

（3）不在限定的工作期限内作出不予行政许可或准予行政许可的决定；

（4）违反法定程序实施行政许可的；

（5）办理许可、实施监督检查，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的；

（6）其他违反法律法规规章文件规定的行为。

2.受理岗位和职责：县市场监督管理局负责行政相对人违纪违法投诉举报事项的协调处理。县政务服务中心负责对大厅窗口工作人员违纪违法投诉举报事项的协调处理。

3.投诉举报的处理

（1）对信函投诉举报做到逐件拆阅、登记，及时处理；

（2）对网络投诉举报应当及时登录收阅、打印登记，及时处理；

（3）对当面投诉举报应当分别单独进行，接待人员应当做好笔录；

（4）对投诉举报电话做到细心接听，询问清楚，如实记录；

（5）对一般投诉举报应当及时办理，并于3个工作日内将办理结果反馈给投诉举报人。重要投诉举报在3个工作日内不能办理完毕的，可延长至15个工作日，并将办理结果反馈给投诉举报人。

（6）肃南县政务服务中心对一般投诉举报经过初步核查，认为被举报行为不需要进行党政纪处理和以其它方式进行追究的，应当作出初步核查报告，并回复投诉举报人；对不属于受理范围的投诉举报，应当告知投诉举报者向有管辖权限的投诉举报工作机构投诉举报。

（7）县市场监督管理局办公室经过初步核查，认为需要立案调查的按照法律规定移交相关部门，并回复投诉举报人；

（8）对收到的举报事项，县市场监督管理局办公室和政务服务大厅作出处理后，应各自向分管领导报告处理结果，经分管领导批准后可以了结。处理结果不合规范要求的，责令承办责任人重新处理；

（9）受理投诉举报人员应当严格执行有关保密纪律。

4.投诉渠道

窗口投诉：肃南县市场监督管理局办公室、肃南县政务服务大厅

电话投诉：0936-6121426、0936-6125260

网上投诉：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/zxts/frontshow.do?webid=60&sysid=4&type=2&code=001002007007

信函投诉：肃南县市场监督管理局办公室、肃南县政务服务中心

十七、表单及文书

1、附件1：计量标准器具核准申请书（编号 SCJGJ 176 01/00）

2、附件2：行政审批申请材料补正告知书（编号SCJGJ 176 02/00）

3、附件3：行政审批申请受理决定书（编号SCJGJ 176 03/00）

4、附件4：质量技术监督行政审批申请受理单（编号SCJGJ 176 04/00）

5、附件5：行政审批申请不予受理决定书（编号SCJGJ 176 05/00）

6、附件6：行政审批技术和现场审查委托书（编号SCJGJ 176 06/00）

7、附件7：行政审批陈述申辩笔录（编号SCJGJ 176 07/00）

8、附件8：质量技术监督行政审批利害关系告知书（编号SCJGJ 176 08/00）

9、附件9：行政审批听证通知书（编号SCJGJ 176 09/00）

10、附件10：行政审批听证公告（编号SCJGJ 176 10/00）

11、附件11：行政审批听证笔录（编号SCJGJ 176 11/00）

12、附件12：行政审批办理期限除外告知书（编号SCJGJ 176 12/00）

13、附件13：行政审批延期办理告知书（编号SCJGJ 176 13/00）

14、附件14：准予行政审批决定书（编号SCJGJ 176 14/00）

15、附件15：不予行政审批决定书（编号SCJGJ 176 15/00）

16、附件16：行政审批终止办理决定书（编号SCJGJ 176 16/00）

17、附件17：撤销行政审批决定书 （编号SCJGJ 176 17/00）

18、附件18：撤回（变更）行政审批决定书 （编号SCJGJ 176 18/00）

19、附件19：行政审批材料清单（编号SCJGJ 176 19/00）

20、附件20：行政审批办理审批表（编号SCJGJ 176 20/00）

21、附件21：送达回证（编号SCJGJ 176 21/00）

附录A

附录B

附件1：

计量标准考核(复查)申请书

[    ]    量标      证字第      号

计量标准名称

计量标准代码

申请考核单位

组织机构代码

单 位 地 址

邮 政 编 码

联   系   人

联 系 电  话

年    月    日

说      明

1．根据《中华人民共和国计量法》的有关规定，凡建立社会公用计量标准或部门、企、事业单位最高计量标准，需经有关质量技术监督部门主持考核合格后方可使用。

2．《计量标准考核（复查）申请书》一般使用A4复印纸，采用计算机打印，如果用墨水笔填写，要求字迹工整清晰。

3．申请新建计量标准考核，申请考核单位应当提供以下资料：

1) 《计量标准考核（复查）申请书》原件三份和电子版一份；

2) 《计量标准技术报告》原件一份；

3) 计量标准器及主要配套设备有效的检定或校准证书复印件一套；

4) 开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件两套；

5) 检定或校准人员资格证明复印件一套；

6) 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料。

7) 如采用计量检定规程或国家计量校准规范以外的技术规范，应当提供技术规范和相应的证明文件复印件一套。

4．申请计量标准复查考核，申请考核单位应当提供以下技术资料：

1)《计量标准考核（复查）申请书》原件三份和电子版一份；

2)《计量标准考核证书》原件一份；

3)《计量标准技术报告》原件一份；

4)《计量标准考核证书》有效期内计量标准器及主要配套设备的连续、有效的检定或校准证书复印件一套；

5) 随机抽取该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书复印件两套；

6)《计量标准考核证书》有效期内连续的《计量标准重复性试验记录》复印件一套；

7)《计量标准考核证书》有效期内连续的《计量标准稳定性考核记录》复印件一套；

8) 检定或校准人员资格证明复印件一套；

9) 计量标准更换申报表（如果适用）复印件一份；

10) 计量标准封存（或撤销）申报表（如果适用）复印件一份；

11）可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料。

注：只有申请复查考核时才填写计量标准考核证书号和复查时间和方式。

| 计量标准 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量标准 考核证书号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存放地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量标准 总价值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准 类 别 |  | □ 社会公用 □ 计量授权 |  |  |  | □ 部门最高 □ 计量授权 |  |  |  |  | □ 企事业最高 □ 计量授权 |  |  |  |  |
| 前两次复查 时间和方式 |  | 年 月 日 |  | □ 书面审查 □ 现场考评 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | □ 书面审查 □ 现场考评 |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度或 准确度等级或 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 量标准器 | 名 称 | 型 号 | 测量范围 |  | 不确定度 或准确度等级 或最大允许误差 |  |  | 制造厂及 出厂编号 |  | 检定周期或复校间隔 |  |  | 末次检定或校准日期 |  | 检定或校准机构及证书号 |
| 主要配套 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 环境条件 及设施 | 序 号 | 项 目 |  |  | 要 求 |  | 实际情况 |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 温 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 湿 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定或校准人员 | 姓 名 |  | 性别 | 年龄 | 从事本 项目年限 | 文化程度 |  | 核准的检定或校准项目 | 资格证书名称及注册编号 | 发证机关 |

| 文 件 集 登 记 | 序 号 | 名 称 | 是否具备 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 计量标准考核证书（如果适用） |  |  |
|  | 2 | 社会公用计量标准证书（如果适用） |  |  |
|  | 3 | 计量标准考核（复查）申请书 |  |  |
|  | 4 | 计量标准技术报告 |  |  |
|  | 5 | 计量标准的重复性试验记录 |  |  |
|  | 6 | 计量标准的稳定性考核记录 |  |  |
|  | 7 | 计量标准更换申报表（如果适用） |  |  |
|  | 8 | 计量标准封存（或撤销）申报表（如果适用） |  |  |
|  | 9 | 计量标准履历书 |  |  |
|  | 10 | 国家计量检定系统表（如果适用） |  |  |
|  | 11 | 计量检定规程或技术规范 |  |  |
|  | 12 | 计量标准操作程序 |  |  |
|  | 13 | 计量标准器及主要配套设备使用说明书（如果适用） |  |  |
|  | 14 | 计量标准器及主要配套设备的检定证书或校准证书 |  |  |
|  | 15 | 检定或校准人员的资格证明 |  |  |
|  | 16 | 实验室的相关管理制度 |  |  |
|  | 16.1 | 实验室岗位管理制度 |  |  |
|  | 16.2 | 计量标准使用维护管理制度 |  |  |
|  | 16.3 | 量值溯源管理制度 |  |  |
|  | 16.4 | 环境条件及设施管理制度 |  |  |
|  | 16.5 | 计量检定规程或技术规范管理制度 |  |  |
|  | 16.6 | 原始记录及证书管理制度 |  |  |
|  | 16.7 | 事故报告管理制度 |  |  |
|  | 16.8 | 计量标准文件集管理制度 |  |  |
|  | 17 | 开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书副本 |  |  |
|  | 18 | 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料 |  |  |

| 拟开展的检定或校准项目 | 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 | 所依据的计量检定规程 或技术规范的代号及名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请考核 单位意见 |  | 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 申请考核 单位主管 部门意见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 主持考核 （复 查） 质量技术 监督部门 意 见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 组织考核 （复 查） 质量技术 监督部门 意 见 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

肃南县市场监督管理局

行政审批申请材料补正告知书

(  )市监审补告字〔   〕第  号

：

你（单位）于       年   月   日申请的

，所提供(出示)的材料不齐全（不符合法定形式），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第    项规定，请作如下补正：

。

如需咨询，请与          联系，电话

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件3：

肃南县市场监督管理局

行政审批申请受理决定书

(  ) 市监审受字〔   〕第  号

：

你（单位）于        年   月   日向本局提出的

申请和所提供（出示）的材料，符合该项目申请条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第五项规定，决定予以受理。

附：《行政审批材料清单》（）质监审清字〔   〕第  号。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件4：

肃南县市场监督管理局

行政审批申请受理单

(  )市监受字〔   〕第  号

：

你（单位）于        年   月   日向本局提出的

申请和所提供（出示）的材料，符合该项目申请条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第五项规定，决定予以受理。

附：《行政审批材料清单》（）质监审清字〔   〕第  号。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件5：

肃南县市场监督管理局

行政审批申请不予受理决定书

(  )市监审不受字〔   〕第  号

：

你(单位) 于        年   月   日向本局申请的

经审查，不需要取得行政审批(或不属于本机关职权范围，应当向

提出申请)。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第   项规定，决定不予受理。

如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向

质量               局或者         人民政府申请行政复议；也可在  月（日）内向          人民法院提起行政诉讼。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件6：

肃南县市场监督管理局

行政审批技术和现场审查委托书

（  ) 市监审技委字〔   〕第  号

| 委托部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 办理部门 |  |  |  |
| 受委托部门 |  |  |  |
| 委托事项 |  | 申请人 申请的 事项的技术和现场审查 |  |
| 工 作 要 求 | 审查依据 |  |  |
|  | 审查时限 | 自 年 月 日共 天内完成。如需延期，书面报批。 |  |
|  | 审查组 | 由 名以上审查人员组成，至少应当有 名 专业审查人员。 |  |
|  | 审查通知 | 提前通知申请人准备接受技术和现场审查，同时通知 市（州）质量技术监督局选派观察员。 |  |
|  | 审查形成 的材料 |  |  |
|  | 材料送交 部 门 |  |  |
| 办理部门： 办理人： 年 月 日 |  |  | 受委托部门： 接受人： 年 月 日 |

本文书一式三份，一份附案卷，受委托部门、办理部门各一份

附件7：

肃南县市场监督管理局

行政审批利害关系告知书

(  )市监审利告字〔   〕第  号

：

（申请人）            于      年    月    日向本局提出                                 行政审批申请，本局已受理。经审查，该行政审批事项与你有直接重大利益关系，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十六条、第四十七条规定，你（单位）有权进行陈述、申辩，也可在接到本告知书之日起5日内，向本机关提出书面听证申请，逾期不提出听证申请的，视为放弃该权利。

特此告知

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书正本送达利害关系人，副本送达申请人，副本附案卷、存档。

附件8：

肃南县市场监督管理局

行政审批陈述申辩笔录

共   页第   页

时间：        年    月    日    时    分至     时    分

地点：                              记录人：

陈述申辩人：

证照名称：            证照号码：

地址：                              邮编：

法定代表（负责）人：               职务：

委托代理人：          身份证件及号码：

工作单位：                         电话：

委托代理人：          身份证件及号码：

工作单位：                         电话：

陈述申辩内容：

肃南县市场监督管理局

行政审批陈述申辩笔录

共   页第  页

附：有关材料和证据：

陈述申辩人对陈述申辩的意见：（以上笔录已阅，与我说的相符）。

陈述申辩（委托代理）人：（签字）

记录人：（签字）

附件9：

肃南县市场监督管理局

行政审批听证通知书

(  )市监审听字〔   〕第  号

：

于      年   月   日向本局提出听证申请，根据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条、第四十八条的规定，本局决定于       年   月   日   时   分，在

就                                             公开举行听证会。请你凭本通知书届时参加，若无正当理由缺席的，视为放弃听证权。

申请延期举行的，应在       年   月   日前向本局书面提出，由本局决定是否延期。

本次听证会由         担任主持人。如申请主持人回避，请于听证会开始前提出书面回避申请。

请参加人员：1、携带本人身份的证明及复印件；2、有关证据材料；3、通知有关人员出席作证；4、如委托他人（1-2人）参加听证的，请提交委托人的授权委托书，委托书应注明委托事项及权限；5、如申请主持人回避的，需提交有关证据。

联系人：          联系电话：

（印章）

年    月   日

正本（副本）

本文书正本送达利害关系人，副本送达申请人，副本附案卷、存档。

附件10：

肃南县市场监督管理局

行政审批听证公告

第    号

根据《中华人民共和国行政许可法》第四十六条、第四十八条规定，本局决定于        年    月    日    时   分，对

申请的

行政审批事项公开举行听证。

听证会地点：

特此公告。

（印章）

年  月  日

附件11：

肃南县市场监督管理局

行政审批听证笔录

共   页第  页

听证事项：

时    间：        年    月    日     时     分至     时     分

地    点：

主 持 人：            职务：          记录人：

行政审批申请人：

法定代表（负责）人：          职务：     电话：

委托代理人：            电话：

工作单位：

委托代理人：            电话：

工作单位：

利害关系人：

法定代表（负责）人：          职务：      电话：

委托代理人：            电话：

工作单位：

委托代理人：            电话：

工作单位：

行政审批审查人员：                   职务：

行政审批审查人员：                   职务：

其他听证参加人：

听证内容记录：

肃南县市场监督管理局

行政审批听证笔录

共   页第  页

行政审批申请人及委托代理人对以上记录的意见并签字：

。

利害关系人及委托代理人对以上记录的意见并签字：

。

主持人：（签字）          记录人：（签字）

行政审批审查人员：（签字）

其他听证参加人员：（签字）

附件12：

肃南县市场监督管理局

行政审批办理期限除外告知书

(  )市监审期告字〔   〕第  号

：

你（单位）申请                         行政审批事项，根据《中华人民共和国行政许可法》第四十五条和

第    条第   款第    项规定，需要组织检验(检测、检疫、鉴定、听证、技术和现场审查)，所需时间为      个工作日，自       年   月   日起计算。

此期间不计入行政审批办理期限之内。

特此告知。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件13：

肃南县市场监督管理局

行政审批延期办理告知书

(  )市监审延告字〔   〕第  号

：

你（单位）于        年   月   日向本局提出

行政审批申请，现因

，不能在规定期限内作出行政审批决定。根据《中华人民共和国行政许可法》第四十二条规定，决定自     年   月   日起，延长     个工作日办结。

特此告知

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件14：

肃南县市场监督管理局

准予行政审批决定书

(  )市监审准决字〔   〕第  号

申请人：

证照类别及编号：

地址：

邮政编码：　　　　       联系电话：

法定代表（负责）人：　　  　职务：　 　电话：

申请人于      年   月   日向本局提出

申请，本局于      年   月   日受理。经审查，符该项目规定要求，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款和《                        》第    条第    款第    项规定，决定准予申请人                            。

行政审批有效期至     年    月    日。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件15：

肃南县市场监督管理局

不予行政审批决定书

(  )市监审不决字〔   〕第  号

申请人：

证照类别及编号：

地址：

邮政编码：　　　　      联系电话：

法定代表（负责）人：　　   　职务：　   电话：

申请人于      年   月   日向本局提出

申请，本局于      年   月   日受理。经审查，

，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第二款和《

》第    条第    款第    项规定，决定不予                                              。

如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向

质量           局或者         人民政府申请行政复议；也可在  月（日）内向          人民法院提起行政诉讼。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件16：

肃南县市场监督管理局

行政审批终止办理决定书

(  )市监审终字〔   〕第  号

申请人：

证照类别及编号：

地址：

邮政编码：　　　　       联系电话：

法定代表（负责）人：                职务：

申请人于      年   月   日向本局提出

申请，本局于      年   月   日受理。现因

，根据《质量监督检验检疫行政许可实施办法》第三十九条第一款第    项，决定终止办理本行政审批事项。

如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向

质量           局或者         人民政府申请行政复议；也可在  月（日）内向          人民法院提起行政诉讼。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书一式三份，正本送达申请人，副本附案卷，副本存档。

附件17：

肃南县市场监督管理局

撤销行政审批决定书

(  )市监审撤决字〔   〕第  号

行政相对人：

证照类别及编号：

地址：

邮政编码：　　　　       联系电话：

法定代表（负责）人：                职务：

你（单位）于    年 月 日取得

行政审批，经调查发现：

。根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第   款   项规定，本局决定撤销你单位已取得的

行政审批。

如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向

质量                 局或者         人民政府申请行政复议；也可在  月（日）内向          人民法院提起行政诉讼。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书正本送达行政相对人，副本存档。

附件18：

肃南县市场监督管理局

撤回（变更）行政审批决定书

(  )市监审（ ）决字〔   〕第  号

行政相对人：

证照类别及编号：

地址：

邮政编码：　　　　       联系电话：

法定代表（负责）人：                职务：

你（单位）于    年  月  日取得

行政审批，现因

，根据《中华人民共和国行政许可法》第八第二款规定，本局决定：撤回你单位已取得的                   行政审批（将            变更为                             。）

如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向

质量                 局或者         人民政府申请行政复议；也可在  月（日）内向          人民法院提起行政诉讼。

（印章）

年  月  日

正本（副本）

本文书正本送达行政相对人，副本存档。

附件19：

肃南县市场监督管理局

行政审批材料清单

（  ）市监审清字〔    〕  号

| 申请人 |  |  |  |  | 审批事项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托 代理人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 材 料（可续页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材 料 名 称 |  |  |  |  |  | 页数 | 份数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供人 |  |  | （签字） | 联系电话 |  |  |  |  |
| 收件人 |  |  | （签字） | 联系电话 |  |  |  |  |
| （印章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本文书一式三份，提供人、收件人一份，一份附案卷。

附件20：

肃南县市场监督管理局

行政审批办理审批表

| 行政审批 事项名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理文号 （批准文号） |  | 受理日期 （批准日期） |  |
| 申请人 |  |  |  |
| 注册登记证件 及号码 |  |  |  |
| 地址（住址） |  |  |  |
| 报批事由 | □准予审批 □不予审批 □准予延续 □不予延续 □准予变更 □不予变更 □撤回 □撤销 □注销 □终止办理 □延长办理期限 □其他 |  |  |
| 报批理由、依据 及拟处理意见 | 承办人： 年 月 日 |  |  |
| 承办部门意见 | 部门负责人： 年 月 日 |  |  |
| 局领导意见 | 审批人： 年 月 日 |  |  |

附件21：

肃南县市场监督管理局

送 达 回 证

| 受送达单位（人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送 达 地 点 |  |  |  |  |  |
| 送达文件名称 |  | 文 号 | 送达方式 | 收到日期 | 受送达单位（人） 签 字 或 盖 章 |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 签发人 |  |  | 送达人 |  |  |
| 不能送达 理 由 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

附录A

| 实施机关 名称 | 受理地点 | 办公时间 | 咨询 | 网址 | 内设机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肃南县市场监督管理局 | 地址：肃南县便民服务大厅市场监管局窗口 | 周一至周五上午8:30至12:00，下午14:30至18:00。（不含法定节假日） | 1）电话： 0936-6124148 2）网址： http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2017/1/23/art_183312_300897.html | 相关表格下载的网址： http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/search/progress/query.do?webId=60 | 1.肃南县市场监督管理局质量技术稽查大队 2.电话： 0936-6124838 |

附录B:《计量标准考核证书》样本